[image: image1.png]Xei/<I/ GDH-20 |




                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              

Нагреватель воздуха GIKS GDH-20

Что это за модель и для каких задач

GIKS GDH-20 — дизельная тепловая пушка прямого нагрева номинальной мощностью ~20,5 кВт с интегрированным вентилятором, баком 19 л и встроенной автоматикой (термостат, контроль пламени, датчик уровня топлива). Предназначена для быстрого временного обогрева и прогрева конструкций в хорошо проветриваемых технических помещениях: склады, ангары, стройплощадки, СТО, проёмные зоны. Это установка прямого горения: продукты сгорания вместе с тёплым воздухом остаются в помещении — требуется приточная вентиляция и запрет на применение в жилых/спальных зонах. 

Ключевые технические параметры

· Тепловая мощность: 20,5 кВт. Расход топлива: ≈2,0 л/ч. Объём бака: 19 л. Время работы без дозаправки до 9 ч. 

· Электропитание и потребление: 220–230 В, 50 Гц, потребляемая мощность ≈160 Вт (вентилятор/электроника), предохранитель 250 В 5 А. 

· Производительность по воздуху: ~400 м³/ч (типовое значение для GDH-20). Обогреваемый объём: ≈340–450 м³  

· Габариты/масса: 750×335×400 мм, ≈16 кг. Класс защиты: IP20. 

· Исполнение: прямой нагрев, высоковольтный поджиг, оптический контроль пламени, термозащита. 

В руководстве по GDH-20/37/50/70 отдельно подчёркнута необходимость притока свежего воздуха (не менее 0,3 м² на каждые 25 кВт мощности), запрет применения в жилых помещениях и использование дизеля/керосина 

Обоснование стоимости

1. Быстрый прогрев благодаря прямому горению: КПД подводимого топлива близок к 100% в помещении (все продукты сгорания остаются внутри), что ускоряет выход на целевую температуру. 

2. Автоматика и безопасность: термостат выключает/включает пламя для удержания температуры; фотоэлемент гасит подачу при потере пламени; термозащита корпуса. Снижаются риски и перерасход топлива. 

3. Мобильность: масса ~16 кг, компактные габариты — легко переставлять по объекту, не требуются мощные электрические линии (достаточно 160 Вт на вентилятор). 

4. Простая эксплуатация: доступ к фильтрам, форсунке, свече поджига; регламент понятен и лаконичен 

Области применения

· Стройка/монтаж: оперативный прогрев локальных зон, проёмов, постов приёмки; сушка неокрашенных/чистых поверхностей и прогрев материалов (с учётом ТБ и вентиляции).

· Склады/ангары, логистика, СТО: поддержание комфортной температуры рабочих зон при открывании ворот, локальный обогрев персонала на постах.

· Арендный парк/подрядчики: универсальная единица для сезонных работ, запусков на холоде, временных постов охраны/контроля. 

Какой результат/ценность (количественно)

1) Время выхода на режим. Для помещения V=300 м³, ΔT=20 °C и средней теплоизоляции (k≈1,5) расчётная минимальная мощность по методике из руководства:
P(кВт) = V × ΔT × k / 860 = 300 × 20 × 1,5 / 860 ≈ 10,5 кВт — GDH-20 даёт двойной запас по мощности → быстрый старт даже с учётом тепловой инерции. 

2) Операционные затраты (пример).
Топливо 2,0 л/ч ⇒ стоимость часа = 2,0 × цена_литра.
Если дизель = 90 ₽/л, то ≈180 ₽/ч.
Для сравнения, электрический обогрев на 20 кВт при 8 ₽/кВт·ч дал бы ≈160 ₽/ч (но потребовалась бы мощная выделенная линия 20 кВт, которой на площадке обычно нет). Итог: GDH-20 выигрывает по доступности подключений и скорости прогрева, при схожем уровне OPEX (зависит от цен на энергоносители). 

3) Непрерывность работы. Бак 19 л ⇒ до ~9 ч без дозаправки — смена целиком без остановки. 

Что «заменяет» и экономия по трудозатратам

· Заменяет связку из нескольких маломощных электрических тепловентиляторов (по 3–5 кВт), удлинителей и щитов — одной установкой закрывается потребность до ~20 кВт с мобильным размещением. Это снижает время на организацию временного обогрева и контроль переносок.

· Экономия людей: при типичных работах (локальный прогрев/сушка) уходит потребность держать человека на «дежурстве» у нескольких электрических приборов и щитов — достаточно 1 оператора на несколько точек с периодическим обходом. В условной смене это экономия 0,25–0,5 ставки дежурного персонала/монтажника, плюс меньше простоев бригады из-за «не набранной» температуры. (Оценка основана на разнице во включении/переносе нескольких приборов против одной мобильной пушки.)

Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	

	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru

        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич



