[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]


                                              


Генератор бензиновый KOMAN RW-9500E
Что это за модель и для каких задач
KOMAN RW-9500E — стационарный бензиновый генератор промышленного класса с выходной мощностью 9.5 кВА (7.5 кВт). Оборудование предназначено для обеспечения автономного электроснабжения объектов, где требуется высокая надежность и стабильность параметров электроэнергии. Основные сферы применения: резервное питание коммерческих объектов, энергоснабжение строительных площадок, обеспечение работы оборудования в удаленных локациях. Конструкция предусматривает длительную непрерывную работу с возможностью подключения реактивной нагрузки.
Ключевые технические параметры
· Номинальная мощность: 7.5 кВт (9.5 кВА)
· Максимальная мощность: 8.2 кВт (10.3 кВА)
· Двигатель: 4-тактный, бензиновый, OHV
· Рабочий объем: 670 см³
· Система запуска: Электростартер + ручной дублер
· Напряжение: 230 В (однофазный)
· Частота: 50 Гц
· Коэффициент мощности: 0.8
· Топливный бак: 25 л
· Расход топлива при 75% нагрузке: 3.4 л/ч
· Время работы: 7-8 часов
· Уровень шума: 82 дБ(А) на 7 метрах
· Вес: 145 кг
· Габариты: 780×600×650 мм
Обоснование стоимости
· Статор с медной обмоткой — повышенная термостойкость и КПД 86% против 82% у аналогов с алюминиевыми обмотками
· Система AVR (Automatic Voltage Regulation) — стабильность выходного напряжения ±1.5% при изменении нагрузки 0-100%
· Двигатель с чугунной гильзой цилиндра — ресурс 4000 моточасов против 2500-3000 у конкурентов
· Система защиты от перегрузки — электронный контроль тока с временной задержкой отключения
· Шумопоглощающий кожух — снижение уровня шума на 15% compared to открытым конструкциям
· Система диагностики — встроенный мониторинг параметров работы
Области применения
· Строительные площадки: питание сварочных аппаратов, компрессоров, вибраторов бетона
· Торговые объекты: резервное питание кассовых терминалов, холодильного оборудования
· Производственные цеха: аварийное электроснабжение контрольно-измерительных приборов
· Серверные помещения: резервный источник для телекоммуникационного оборудования
· Сельское хозяйство: энергоснабжение систем орошения, зерносушилок
· Выездные работы: обеспечение мероприятий, полевых мастерских
Какой результат/ценность, причём количество/масштаб. Детально
Производительность и возможности:

· Непрерывная работа: до 8 часов при 75% нагрузке
· Пусковые токи: выдерживает броски до 15 кВА
· КПД системы: 86% при номинальной нагрузке
· Стабильность частоты: 50 Гц ±1% при изменении нагрузки
Экономические показатели:
· Стоимость 1 кВт*ч: 18-22 рубля (при цене бензина 55 руб/л)

· Срок службы: 4000 моточасов до капитального ремонта

· Затраты на ТО: 1200-1500 рублей на 100 моточасов
Масштабируемость: Один генератор обеспечивает электроэнергией:

· Строительную площадку с 3-4 единицами мощного оборудования

· Торговый павильон площадью 150-200 м²

· Производственный участок с 5-7 станками
Какое кол-во оборудование он заменяет и какого. Сколько сэкономит времени в трудозатратах. Сколько заменяет рабочих благодаря его использованию при условии сохранения качества.
· Заменяемое оборудование:
· 3-4 генератора мощностью 2-3 кВт

· Стационарное подключение к сети с трансформаторной подстанцией

· Аккумуляторные системы бесперебойного питания
· Экономия времени:
· Развертывание системы: 30-40 минут против 3-5 дней для стационарного подключения

· Обслуживание: 2 часа/неделя против 8-10 часов для нескольких генераторов
· Общая экономия времени: 85-90%

· Замена рабочей силы:
· 1 оператор вместо 2-3 для работы с несколькими генераторами

· Отсутствие необходимости в дежурном электрике
· Экономия персонала: 2-3 человека в смену
На сколько легко обучить персонал, в случае быстрой смены оператора.
Программа обучения (8 часов):
Теоретическая часть (3 часа):
· Принципы работы генераторных установок

· Техника безопасности (4 уровня защиты)

· Основы электротехники для операторов

· Протоколы аварийного отключения
Практическая часть (5 часов):
· Ежедневный запуск и проверка (1 час)

· Подключение нагрузки (1.5 часа)

· Контроль параметров работы (1 час)

· Техническое обслуживание (1.5 часа)
Критерии аттестации:
· Время запуска под нагрузкой: не более 3 минут

· Правильность подключения: 100% соответствие схеме

· Реакция на аварийную ситуацию: не более 15 секунд
Конструкция и комплектация
Основные компоненты:
Силовая установка:
· 4-тактный двигатель с верхним расположением клапанов

· Алюминиевый блок цилиндров с чугунной гильзой

· Электронная система зажигания
Генераторная часть:
· Бесщеточный синхронный генератор

· Медная обмотка статора

· Ротор с постоянными магнитами
Система управления:
· Микропроцессорный контроллер

· Цифровая индикация параметров

· Модуль автоматического запуска
Комплектация:
· Основной блок генератора

· Аккумулятор 12В 18А/ч

· Набор кабелей для подключения

· Инструмент для обслуживания

· Руководство по эксплуатации

· ЗИП (запасные щетки, фильтры)
Эксплуатация, расходники и сервис
График технического обслуживания:
Ежесменно (8 часов):
· Контроль уровня масла

· Проверка напряжения на аккумуляторе

· Визуальный осмотр на утечки
Еженедельно (50 часов):
· Замена воздушного фильтра

· Проверка свечи зажигания

· Контроль натяжения ремней
Ежемесячно (200 часов):
· Замена масла и фильтров

· Регулировка клапанов

· Диагностика системы управления
Нормы расхода материалов:
· Моторное масло: 0.1 л/моточас

· Воздушные фильтры: 1 шт/100 часов

· Свечи зажигания: 1 шт/300 часов

· Топливный фильтр: 1 шт/200 часов
Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
· Тип: Бензиновый генератор переменного тока
· Модель: KOMAN RW-9500E
· Номинальная мощность: 7.5 кВт / 9.5 кВА
· Максимальная мощность: 8.2 кВт / 10.3 кВА
· Напряжение: 230 В ±1.5%
· Частота: 50 Гц ±1%
· Коэффициент мощности: 0.8
· Степень защиты: IP23
· Режим работы: Длительный
· Габариты: 780×600×650 мм
· Масса: 145 кг
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Какой бензин рекомендуется использовать?
*Ответ: Неэтилированный АИ-92 или АИ-95. Минимальное октановое число — 92.*
Вопрос: Можно ли подключить генератор к домашней сети?
Ответ: Да, через блок АВР (автоматического ввода резерва) с соблюдением требований ПУЭ.
Вопрос: Какая гарантия на оборудование?
Ответ: 24 месяца на генератор, 12 месяцев на аккумулятор. Гарантия действует при соблюдении регламента ТО.
Вопрос: Требуется ли заземление?
Ответ: Да, обязательно. Сопротивление заземляющего устройства не более 4 Ом.
Вопрос: Как часто нужно менять масло?
Ответ: Первая замена — через 20 моточасов, последующие — каждые 100 моточасов.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.














































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



