[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]


                                              


Генератор бензиновый KOMAN RW-5500E
Что это за модель и для каких задач
KOMAN RW-5500E — бензиновый генератор переменного тока номинальной мощностью 5.0 кВт с максимальной мощностью 5.5 кВт. Оборудование предназначено для автономного электроснабжения строительных объектов, бытовых и коммерческих потребителей в условиях отсутствия стационарной электрической сети. Конструкция основана на использовании четырехтактного бензинового двигателя с верхним расположением клапанов (OHV) и синхронного бесщеточного генератора. Основные задачи: обеспечение электроэнергией ручного электроинструмента, осветительных приборов, бытовой техники и другого оборудования с активной и реактивной нагрузкой.
Ключевые технические параметры
· Двигатель: 4-тактный, бензиновый, OHV
· Рабочий объем: 420 см³
· Номинальная мощность: 5.0 кВт
· Максимальная мощность: 5.5 кВт
· Напряжение: 230 В (однофазный)
· Частота тока: 50 Гц
· Коэффициент мощности (cos φ): 1.0
· Система запуска: Ручной + электростартер
· Топливный бак: 25 л
· Расход топлива при 75% нагрузке: 2.3 л/ч
· Время работы на одной заправке: 10-11 часов
· Уровень шума на 7 м: 72 дБ
· Вес: 85 кг
· Габаритные размеры: 680×520×530 мм
Обоснование стоимости
· Двигатель с системой OHV — повышенный КПД и сниженный расход топлива compared to двигателями с боковым расположением клапанов
· Бесщеточный генератор — стабильное выходное напряжение (±2.5%), отсутствие необходимости обслуживания щеточного узла
· Двойная система запуска — аварийный ручной запуск при разряде аккумулятора
· Система AVR (Automatic Voltage Regulation) — автоматическая стабилизация выходного напряжения
· Защита от перегрузки — автоматическое отключение при превышении допустимой мощности
· Система пониженного уровня шума — звукопоглощающий кожух и глушитель специальной конструкции
Области применения
· Строительные площадки: питание электроинструмента (болгарки, дрели, перфораторы)
· Ремонтные работы: обеспечение электроэнергией в отсутствие стационарной сети
· Аварийное электроснабжение: резервный источник для частных домов, магазинов, офисов
· Выездные работы: энергоснабжение мобильных мастерских, торговых точек
· Сельское хозяйство: питание оборудования в полевых условиях
· Массовые мероприятия: обеспечение работы осветительных приборов и звуковой аппаратуры
Какой результат/ценность, причём количество/масштаб. Детально
Возможности одновременного питания оборудования:

· Строительный инструмент: 2-3 единицы мощного оборудования (например, УШМ 2.2 кВт + перфоратор 1.5 кВт)
· Осветительное оборудование: 10-12 прожекторов по 500 Вт
· Бытовые приборы: холодильник + телевизор + освещение + система отопления
· Насосное оборудование: погружной насос до 3.5 кВт + система автоматики
Эксплуатационные показатели:
· Стабильность напряжения: ±2.5% от номинального значения

· Нелинейные искажения: <5% (THD)

· Время непрерывной работы: 10-11 часов при 75% нагрузке

· Температурный диапазон: от -20°C до +40°C
Экономический эффект: При использовании в качестве основного источника питания на строительном объекте позволяет избежать затрат на подключение к стационарной сети (20 000-50 000 рублей). Окупаемость compared to аренды генератора — 3-4 месяца.
Какое кол-во оборудование он заменяет и какого. Сколько сэкономит времени в трудозатратах. Сколько заменяет рабочих благодаря его использованию при условии сохранения качества.
· Заменяемое оборудование:
· Несколько генераторов малой мощности (2×2.5 кВт)

· Аккумуляторные преобразователи

· Внешнюю электросеть с длинными кабелями

· Ручной инструмент с автономным питанием
· Экономия времени: На организации электроснабжения объекта:

· Подключение к стационарной сети: 3-5 дней (согласования + монтаж)

· KOMAN RW-5500E: 30-40 минут (установка + запуск)

· Экономия времени: 95-98%

· Замена рабочей силы: Один оператор с генератором заменяет:
· 2-3 рабочих с ручным инструментом
· Электрика для организации временной сети
Обеспечивая при этом:

· Мобильность и независимость от внешних источников

· Стабильное качество электроэнергии для чувствительного оборудования

· Возможность работы в любых условиях
На сколько легко обучить персонал, в случае быстрой смены оператора.
Обучение оператора для работы на RW-5500E требует 2-3 часов:
· Теоретическая часть (30-40 минут):
· Основы безопасности при работе с генератором

· Принципы расчета нагрузки

· Правила подключения оборудования

· Требования к топливу и маслам
· Практическая часть (1.5-2 часа):
· Запуск и остановка генератора (20 мин)

· Контроль параметров работы (15 мин)

· Подключение нагрузки (25 мин)

· Техническое обслуживание (30 мин)

Для пользователей с опытом работы с двигателями внутреннего сгорания время обучения сокращается до 30-40 минут.
Конструкция и комплектация
Основные узлы:

· Рама: Стальная, с противовибрационными опорами
· Двигатель: 4-тактный, одноцилиндровый с воздушным охлаждением
· Генератор: Синхронный, бесщеточный с AVR
· Топливная система: Бак 25 л с фильтром тонкой очистки
· Система запуска: Ручной стартер + электростартер 12В
· Электрические розетки: 2×230В 16А + 1×12В постоянного тока
· Панель управления: Вольтметр, частотомер, защитные автоматы
· Аккумулятор: 12В 7А·ч для электростартера
Стандартная комплектация:
· Генератор RW-5500E в сборе

· Аккумуляторная батарея

· Набор инструментов для ТО

· Запасной масляный фильтр

· Руководство по эксплуатации

· Гарантийный талон
Эксплуатация, расходники и сервис
Регламент технического обслуживания:

· Ежесменно (8-10 часов):
· Проверка уровня масла

· Контроль уровня топлива

· Визуальный осмотр на наличие подтеков

· Очистка воздушного фильтра
· Каждые 50 часов:
· Замена моторного масла (SAE 10W-30)

· Замена масляного фильтра

· Проверка свечи зажигания

· Контроль затяжки резьбовых соединений
· Каждые 200 часов:
· Замена воздушного фильтра

· Замена топливного фильтра

· Регулировка клапанов

· Чистка топливного бака
Основные расходные материалы:
· Моторное масло: SAE 10W-30, 1.1 л
· Масляный фильтр: Сменный элемент
· Воздушный фильтр: Бумажный сменный элемент
· Свеча зажигания: Аналогична NGK BPR6ES
· Топливный фильтр: Сменный элемент тонкой очистки
Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
· Тип оборудования: Бензиновый генератор
· Модель: KOMAN RW-5500E
· Номинальная мощность: 5.0 кВт
· Максимальная мощность: 5.5 кВт
· Напряжение: 230 В
· Частота: 50 Гц
· Топливный бак: 25 л
· Расход топлива: 2.3 л/ч (75% нагрузка)
· Уровень шума: 72 дБ (7 м)
· Габариты: 680×520×530 мм
· Масса: 85 кг
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Какое топливо рекомендуется использовать?
*Ответ: Неэтилированный бензин АИ-92 или АИ-95. Запрещается использование топлива с содержанием этанола более 10%.*
Вопрос: Можно ли подключать сварочный аппарат?
Ответ: Да, при условии, что потребляемая мощность аппарата не превышает 4.0 кВт с учетом пусковых токов.
Вопрос: Как осуществляется защита от перегрузки?
Ответ: Автоматический выключатель на панели управления отключает генератор при превышении нагрузки более 5.5 кВт.
Вопрос: Требуется ли заземление генератора?
Ответ: Да, обязательно заземление через специальную клемму на раме. Сопротивление заземления не более 4 Ом.
Вопрос: Какие гарантийные обязательства?
Ответ: Гарантия 24 месяца на генератор, 12 месяцев на двигатель. Первое ТО — бесплатно.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



