[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]


                                              


Генератор бензиновый KOMAN RW-7500E
Что это за модель и для каких задач
KOMAN RW-7500E — промышленный бензиновый генератор переменного тока с номинальной мощностью 6.5 кВт и максимальной мощностью 7.5 кВт. Оборудование предназначено для энергообеспечения строительной техники высокой мощности, промышленного оборудования и объектов с повышенными требованиями к надежности электроснабжения. Конструкция основана на четырехтактном бензиновом двигателе с верхним расположением клапанов и синхронным генератором с инверторной системой стабилизации. Основные задачи: питание энергоемкого оборудования (сварочные аппараты, компрессоры, насосные станции), аварийное электроснабжение критических объектов, обеспечение работы электроинструмента на удаленных строительных площадках.
Ключевые технические параметры
· Двигатель: 4-тактный, бензиновый, OHV, одноцилиндровый
· Рабочий объем: 439 см³
· Номинальная мощность: 6.5 кВт
· Максимальная мощность: 7.5 кВт
· Напряжение: 230 В (однофазный)
· Частота тока: 50 Гц
· Коэффициент мощности (cos φ): 1.0
· Система запуска: Ручной + электростартер 12В
· Топливный бак: 32 л
· Расход топлива при 75% нагрузке: 3.1 л/ч
· Время работы на одной заправке: 9-10 часов
· Уровень шума на 7 м: 76 дБ
· Вес: 108 кг
· Габаритные размеры: 750×580×570 мм
· Класс защиты: IP23
· Степень автоматизации: Ручной запуск с автоматической защитой
Обоснование стоимости
· Усиленный двигатель с чугунной гильзой и коленвалом — моторесурс 4000 часов compared to 2500-3000 часов у аналогов
· Генератор с 100% медной обмоткой — КПД 88% compared to 82-85% у аналогов с алюминиевой обмоткой
· Цифровая инверторная система AVR — стабилизация напряжения ±1.2% compared to стандартных ±2.5%
· Система очистки выхлопных газов — каталитический нейтрализатор снижает выбросы СО на 70%
· Интеллектуальная система защиты — многоуровневая защита от перегрузки, короткого замыкания, перегрева
· Система экономии топлива Eco-Throttle — автоматическая регулировка оборотов в зависимости от нагрузки
· Встроенный стабилизатор частоты — поддержание 50 Гц ±0.5% при изменении нагрузки 0-100%
Области применения
· Строительные площадки: питание сварочных аппаратов (до 300А), компрессоров (до 5.5 кВт), бетономешалок
· Промышленные предприятия: резервное питание станков, систем вентиляции, контрольно-измерительной аппаратуры
· Сварочные работы: обеспечение работы профессиональных сварочных инверторов и полуавтоматов
· Насосные станции: питание погружных насосов до 5.5 кВт, систем водоподготовки
· Сельское хозяйство: энергоснабжение зерносушилок, кормоцехов, систем орошения
· Аварийные системы: резервное питание систем отопления, освещения, сигнализации на крупных объектах
Какой результат/ценность, причём количество/масштаб. Детально
Возможности одновременного питания оборудования:

· Строительная техника: сварочный аппарат 5 кВт + УШМ 2.2 кВт + освещение 0.3 кВт
· Промышленное оборудование: компрессор 4 кВт + станок 2 кВт + система управления 0.5 кВт
· Насосные системы: погружной насос 4.5 кВт + система автоматики 0.3 кВт + освещение 0.2 кВт
· Бытовые нагрузки: электрокотел 3 кВт + холодильник 0.3 кВт + освещение 0.5 кВт + телевизор 0.2 кВт
Эксплуатационные показатели:
· Стабильность напряжения: ±1.2% при изменении нагрузки 0-100%

· Нелинейные искажения: <2.5% (THD)

· Время непрерывной работы: 9-10 часов при 75% нагрузке

· Температурный диапазон: от -30°C до +50°C

· КПД генератора: 88%

· Снижение расхода топлива в режиме Eco-Throttle: до 25%
Экономический эффект: При использовании на строительной площадке вместо подключения к стационарной сети экономия составляет 50 000-80 000 рублей. Срок окупаемости compared to аренды — 4-5 месяцев при интенсивной эксплуатации.
Какое кол-во оборудование он заменяет и какого. Сколько сэкономит времени в трудозатратах. Сколько заменяет рабочих благодаря его использованию при условии сохранения качества.
· Заменяемое оборудование:
· Три генератора мощностью 2.5 кВт

· Стационарное подключение с трансформаторной подстанцией

· Дизельные генераторы малой мощности

· Аккумуляторные системы с инверторами
· Экономия времени: На организации электроснабжения объекта:

· Подключение к стационарной сети: 7-10 дней

· Установка и запуск RW-7500E: 60-90 минут

· Экономия времени: 98-99%

· Замена рабочей силы: Один оператор с генератором заменяет:
· 4-5 рабочих с ручным инструментом
· Электрика и техника по обслуживанию
· Сварщика с автономным оборудованием
Обеспечивая при этом:

· Мобильность в пределах площадки

· Стабильное питание для точного оборудования

· Снижение простоев из-за отключений электроэнергии на 95%
На сколько легко обучить персонал, в случае быстрой смены оператора.
Обучение оператора для работы на RW-7500E требует 4-5 часов:
· Теоретическая часть (1.5 часа):
· Техника безопасности при работе с мощным генератором

· Принципы расчета и распределения нагрузки

· Особенности подключения индуктивной и емкостной нагрузки

· Требования к качеству топлива и масел
· Практическая часть (2.5-3.5 часа):
· Запуск и прогрев двигателя (25 мин)

· Контроль параметров работы (25 мин)

· Подключение различной нагрузки (60 мин)

· Техническое обслуживание (40 мин)

· Аварийные процедуры (30 мин)

Для пользователей с опытом работы с генераторами до 5 кВт время обучения сокращается до 2-3 часов.
Конструкция и комплектация
Основные узлы:

· Рама: Стальная усиленная с амортизаторами вибрации и транспортировочными колесами
· Двигатель: 4-тактный с чугунной гильзой цилиндра и усиленным коленвалом
· Генератор: Синхронный, бесщеточный с 100% медной обмоткой
· Топливная система: Бак 32 л с водосборником и фильтром тонкой очистки
· Система запуска: Ручной стартер + электростартер 12В
· Электрические розетки: 4×230В 16А + 1×12В DC
· Панель управления: Цифровой дисплей (вольтметр, амперметр, частотомер, счетчик моточасов)
· Система защиты: Автоматические выключатели + электронное реле + тепловая защита
Стандартная комплектация:
· Генератор RW-7500E в сборе

· Аккумулятор 12В 12А·ч

· Набор инструментов для ТО

· Запасные предохранители и щетки

· Кабель заземления 5 м

· Руководство по эксплуатации

· Гарантийный талон
Эксплуатация, расходники и сервис
Регламент технического обслуживания:

· Ежесменно (8-10 часов):
· Контроль уровня масла и топлива

· Проверка состояния воздушного фильтра

· Очистка зоны выхлопа

· Визуальный осмотр электрических соединений
· Каждые 50 часов:
· Замена моторного масла (SAE 10W-40)

· Замена масляного фильтра

· Проверка и очистка свечи зажигания

· Контроль натяжения ремней
· Каждые 200 часов:
· Замена воздушного и топливного фильтров

· Регулировка зазоров клапанов

· Чистка топливной системы

· Диагностика системы зажигания

· Проверка состояния щеток генератора
Основные расходные материалы:
· Моторное масло: SAE 10W-40, 1.3 л
· Масляный фильтр: Сменный элемент
· Воздушный фильтр: Многоразовый с моющейся основой
· Свеча зажигания: Аналогична NGK BPR6ES
· Топливный фильтр: Сменный элемент тонкой очистки
· Щетки генератора: Комплект 2 шт.
Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
· Тип оборудования: Бензиновый генератор промышленный
· Модель: KOMAN RW-7500E
· Номинальная мощность: 6.5 кВт
· Максимальная мощность: 7.5 кВт
· Напряжение: 230 В
· Частота: 50 Гц
· Топливный бак: 32 л
· Расход топлива: 3.1 л/ч (75% нагрузка)
· Уровень шума: 76 дБ (7 м)
· Габариты: 750×580×570 мм
· Масса: 108 кг
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Какое топливо рекомендуется использовать?
*Ответ: Неэтилированный бензин АИ-92, АИ-95. Допускается содержание этанола до 10%. Запрещается использование бензина с октановым числом ниже 92.*
Вопрос: Можно ли подключать трехфазных потребителей?
Ответ: Нет, генератор однофазный. Для трехфазных потребителей требуется соответствующая модель или преобразователь.
Вопрос: Как осуществляется параллельная работа с другими генераторами?
Ответ: Только через внешний модуль синхронизации. Штатная комплектация не предусматривает параллельную работу.
Вопрос: Требуется ли обкатка нового генератора?
Ответ: Да, в течение первых 25 часов работы рекомендуется нагрузка не более 50% от номинальной мощности.
Вопрос: Какие гарантийные обязательства?
Ответ: Гарантия 24 месяца на генератор и двигатель. Первое ТО — бесплатно в течение 30 дней с момента покупки.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



