[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.jpg]


                                              


Тепловая пушка KOMAN дизель/керосин 20KW прямой нагрев, KM-20
1. Что это за модель и для каких задач
Тепловая пушка KOMAN KM-20 — это мобильный воздухонагреватель прямого действия, работающий на дизельном топливе или керосине. Принцип работы основан на сжигании топлива в камере сгорания и непосредственной подаче образующихся горячих газов вместе с нагретым воздухом в обогреваемое пространство. Основная задача — интенсивный и быстрый прогрев нежилых, хорошо вентилируемых помещений большой площади или объемов, а также технологический обогрев на открытых и полуоткрытых площадках. Это оборудование для решения задач, где приоритетом является скорость достижения температуры, а не чистота воздушной среды.
2. Ключевые технические параметры
· Тепловая мощность: 20 кВт. Номинальный показатель тепловыделения, регулируемый в диапазоне, как правило, от 10 до 20 кВт.
· Тип нагрева: Прямой. Продукты сгорания смешиваются с воздушным потоком и выводятся в помещение.
· Расход топлива: 1.6 - 2.0 л/ч (при макс. мощности). Зависит от калибровки, режима работы и качества топлива.
· Производительность по воздуху: 500 - 600 м³/ч. Объем воздуха, прогоняемого через агрегат в единицу времени.
· Топливный бак: 12 - 15 литров. Обеспечивает автономную работу на макс. мощности до 7-9 часов.
· Температура выходящего воздушного потока: 70 - 120 °C.
· Питание вентилятора и систем управления: 220 В / 50 Гц. Потребляемая мощность электродвигателей — 200-400 Вт.
· Уровень шума: 55 - 65 дБ.
· Масса: 12 - 15 кг.
3. Обоснование стоимости
Стоимость модели KM-20 определяется эффективностью и надежностью ее ключевых узлов:
· Горелочное устройство: Качественная испарительная или подготовительная горелка с оптимальной геометрией камеры сгорания, обеспечивающая полное и стабильное горение. Материалы, стойкие к высоким температурам.
· Камера сгорания: Изготовлена из жаропрочной нержавеющей или оцинкованной стали с защитным покрытием.
· Вентилятор и электродвигатель: Наличие надежного двигателя с защитой от перегрева и вентилятора, создающего стабильный напор для преодоления сопротивления воздуховода (если используется).
· Система подачи топлива: Насос (в моделях с принудительной подачей) или капиллярная система, фильтр тонкой очистки топлива.
· Блок управления и безопасности: Модуль, включающий термостат для поддержания заданной температуры, датчик пламени, защиту от перегрева и опрокидывания. Качество компонентов напрямую влияет на безопасность и долговечность.
· Конструкция и мобильность: Прочный корпус, удобная ручка, устойчивая опорная рама с колесами.
4. Области применения
· Строительство: Оттаивание грунта, прогрев бетона в зимних условиях («тепляки»), сушка оштукатуренных поверхностей и стяжек, поддержание положительной температуры в недостроенных объектах.
· Сельское хозяйство: Обогрев животноводческих помещений (только для скота, при условии хорошей вентиляции!), теплиц и ангаров для хранения техники.
· Промышленность и склады: Быстрый прогрев производственных цехов, складских терминалов, гаражей и боксов перед началом работ.
· Сушка и удаление влаги: Принудительная сушка после затоплений, устранение последствий протечек на объектах.
· Обогрев открытых и полуоткрытых пространств: Павильонов, шатров, навесов, ремонтных зон под открытым небом.
5. Результат и ценность. Масштаб
Результат: Быстрое повышение температуры воздуха в целевой зоне на 15-25°C выше уличной в зависимости от теплоизоляции помещения. Создание приемлемых условий для проведения технологических операций (бетонирование, сушка, работы по отделке) в холодный период года.
Ценность:

· Экономическая: Стоимость тепловой энергии, полученной от сжигания дизеля, в 2-3 раза ниже, чем от электрических пушек аналогичной мощности. Это критично при длительном использовании.
· Оперативная (скорость): Мощность 20 кВт позволяет за 30-40 минут прогреть стандартный гараж или строительный вагончик объемом 150-200 м³ от -10°C до +15°C.
· Автономность: Наличие собственного топливного бака и работа от стандартной розетки позволяют использовать пушку в местах без стационарного отопления и со слабой электрической сетью (требуется лишь 1-2 кВт электрической мощности).
· Масштаб: Одна пушка KM-20 способна обеспечить минимально необходимый температурный режим для ведения работ в помещении площадью 100-150 м² (при высоте потолков 3м) в условиях умеренной зимы.
6. Замена оборудования и экономия трудозатрат
· Заменяемое оборудование:
· Несколько (4-5) электрических тепловентиляторов мощностью 2-3 кВт каждый, что создает нагрузку на сеть и требует распределения по площади.

· Устаревшие системы временного обогрева типа «буржуйка», требующие постоянного внимания, заготовки дров и не обеспечивающие равномерный прогрев.

· Газовые пушки, которые не всегда безопасны и требуют баллонов с пропаном.
· Экономия времени: Прогрев холодного помещения объемом 300 м³ до рабочей температуры с помощью разрозненных электрообогревателей может занять 1.5-2 часа. Концентрированный мощный поток от дизельной пушки KM-20 справляется с этой задачей за 40-50 минут. Экономия времени на подготовку рабочей зоны — до 50%.

· Замена рабочих: Для обслуживания системы временного обогрева на основе печей или множества обогревателей требовался выделенный сотрудник для контроля. Одна правильно настроенная и безопасно установленная тепловая пушка с термостатом работает в автоматическом режиме, позволяя высвободить 1 рабочего для других задач.
7. Простота обучения персонала
Обучение оператора сводится к строгому соблюдению правил безопасности и последовательности пуска:
1. Безопасность: Четкое понимание, что пушка прямого нагрева НЕ ПРИМЕНИМА для жилых помещений и плохо вентилируемых пространств из-за выброса угарного газа (CO). Обязательность обеспечения притока свежего воздуха.
2. Заправка: Заправка только разрешенным топливом (дизель, керосин) на улице или в хорошо проветриваемом месте при выключенном и остывшем приборе.
3. Запуск: Установка в устойчивое положение, подключение к электросети, настройка термостата, запуск вентилятора и последующий розжиг горелки (кнопкой пьезоподжига или вручную).
4. Остановка: Выключение горелки, работа вентилятора на продувку для охлаждения (автоматически), отключение от сети.
Обучение занимает 15-20 минут. Ключевой навык, который должен усвоить оператор — постоянный контроль вентиляции. Смена оператора не представляет сложности.
8. Конструкция и комплектация
· Корпус: Цилиндрический или прямоугольный, из листовой стали с термостойким порошковым покрытием. Выполняет роль направляющего кожуха.
· Горелочное устройство: Испарительная горелка (топливо испаряется на раскаленной поверхности) или горелка с предварительным подогревом топлива. Включает топливопровод, фильтр, форсунку (в более продвинутых моделях) и камеру сгорания.
· Вентилятор: Осевой, с лопатками, оптимизированными для создания прямого направленного потока. Приводится в действие электродвигателем.
· Система управления: Блок с выключателями, регулятором мощности, термостатом, индикаторами работы. Обязательные элементы безопасности: датчик контроля пламени (отключает подачу топлива при затухании) и термопредохранитель от перегрева.
· Топливный бак: Расположен в корпусе или на раме. Оснащен фильтром-сеткой на заливной горловине и указателем уровня.
· Рама и транспортировочные элементы: Металлическая рама с ручкой и двумя колесами для легкого перемещения.
· Комплектация: Тепловая пушка, инструкция, гарантийный талон. Шланг для отвода выхлопа и воздуховоды, как правило, не входят в базовую поставку и приобретаются отдельно.
9. Эксплуатация, расходники и сервис
· Эксплуатация: Только в хорошо вентилируемых помещениях или с отводом продуктов сгорания через рукав на улицу. Запрещено блокировать впускные и выпускные решетки. Установка на расстоянии не менее 1.5-2 м от легковоспламеняющихся материалов. Регулярная проверка чистоты воздушного фильтра (если есть).
· Расходные материалы:

· Топливо: Дизельное топливо (ДТ, солярка) марки «Л» (летнее), «З» (зимнее) или «А» (арктическое) в зависимости от температуры окружающей среды. Керосин (осветительный или для технических целей).
· Сопло горелки / фитиль: В испарительных горелках может потребоваться замена пористого фитиля или очистка сопла при закоксовывании.
· Воздушный фильтр (если установлен).
· Топливный фильтр тонкой очистки (сменный элемент).
· Сервис: Ежесезонное обслуживание включает: полную очистку камеры сгорания от сажи, проверку и очистку/замену топливного фильтра, проверку работы датчика пламени и термопредохранителя. При длительном хранении бак необходимо осушдать.
10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
	Параметр
	Значение / Описание

	Модель
	KOMAN KM-20

	Тип
	Дизельная/керосиновая тепловая пушка прямого нагрева

	Тепловая мощность, макс.
	20 кВт

	Регулировка мощности
	Ступенчатая или плавная

	Расход топлива (макс.)
	1.8 л/ч

	Объем топливного бака
	14 л

	Производительность по воздуху
	550 м³/ч

	Напряжение питания
	220-230 В / 50 Гц

	Потребляемая электрич. мощность
	0.3 кВт

	Температура выходного потока
	до 110 °C

	Уровень шума
	≈ 60 дБ

	Габариты (ДхШхВ), примерные
	700 х 300 х 350 мм

	Масса
	14 кг

	Доп. опции
	Термостат, защита от перегрева, датчик пламени, опрокидывания


11. Часто задаваемые вопросы
В: Чем опасна пушка прямого нагрева и как минимизировать риски?
О: Главная опасность — выброс угарного газа (CO), не имеющего запаха и приводящего к отравлению. Минимизация рисков: 1) Использование ТОЛЬКО в помещениях с постоянным притоком свежего воздуха (объем вентиляции не менее 2-3 кратного воздухообмена в час). 2) Идеально — использование гибкого рукава для отвода выхлопа напрямую на улицу. 3) Запрет на использование в помещениях с постоянным пребыванием людей.
В: Можно ли использовать обычную летнюю солярку зимой?
О: Нет. При отрицательных температурах парафины в летнем дизтопливе кристаллизуются, забивая фильтры и топливопровод. Необходимо использовать зимнее (до -25°C) или арктическое (до -35°C) ДТ, либо керосин.
В: Что экономичнее: дизельная пушка на 20 кВт или электрическая на 20 кВт?
О: Дизельная экономичнее в эксплуатации. Себестоимость 1 кВт*ч тепла от дизеля в 2-3 раза ниже, чем от электронагрева. Однако выше первоначальная стоимость, затраты на топливо и его хранение, требуется вентиляция.
В: Почему пушка может начать дымить или плохо пахнуть?
О: Основные причины: 1) Использование некачественного или неподходящего топлива. 2) Засорение или износ горелочного устройства, приводящее к неполному сгоранию. 3) Недостаток притока свежего воздуха (кислорода) для горения. 4) Сильное загрязнение камеры сгорания.
.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.














































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



