[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.jpg]


                                              


Тепловая пушка KOMAN дизель/керосин 53KW прямой нагрев, KM-53
1. Что это за модель и для каких задач
Тепловая пушка KOMAN KM-53 — это промышленный воздухонагреватель высокой мощности прямого действия, работающий на дизельном топливе или керосине. Устройство предназначено для интенсивного обогрева и осушки крупных нежилых, хорошо вентилируемых пространств, а также технологического прогрева на открытых и полуоткрытых площадках. Принцип прямого нагрева подразумевает смешение продуктов сгорания с воздушным потоком, что делает агрегат неприменимым для помещений с постоянным пребыванием людей без должной вентиляции. Основная задача — обеспечение быстрого и экономичного теплоснабжения при строительстве, ремонте, сушке и в других промышленных процессах, где требуется значительная тепловая мощность.
2. Ключевые технические параметры
· Номинальная тепловая мощность: 53 кВт. Регулируемый диапазон обычно составляет от 25 до 53 кВт, что позволяет оптимизировать расход топлива.
· Тип нагрева: Прямой (продукты сгорания поступают в обогреваемое пространство).
· Расход топлива (макс.): 4.5 - 5.5 л/ч. Зависит от режима работы, калибровки горелки и качества топлива.
· Воздушный поток: 1300 - 1600 м³/ч. Высокая производительность вентилятора обеспечивает эффективное распределение тепла и преодоление сопротивления при использовании воздуховодов.
· Вместимость топливного бака: 30 - 35 литров. Автономность на максимальной мощности составляет 5.5 - 7.5 часов.
· Температура исходящего воздуха: 90 - 180 °C.
· Электропитание: 220 В / 50 Гц (однофазное) или 380 В / 50 Гц (трехфазное), в зависимости от модификации. Электрическая потребляемая мощность — 600-1000 Вт.
· Уровень звукового давления: 65 - 75 дБ.
· Масса: 35 - 42 кг.
3. Обоснование стоимости
Стоимость модели KM-53 обусловлена ее позиционированием как мощного промышленного оборудования:
· Промышленная горелка: Установка высокопроизводительной вентиляторной горелки с точным дозированием топлива, качественной системой распыления и полным предварительным смешением с воздухом для эффективного и чистого сгорания.
· Материалы камеры сгорания: Применение жаропрочной нержавеющей стали (например, AISI 310) для камеры сгорания, выдерживающей длительные термические нагрузки.
· Мощная вентиляторная группа: Использование производительного центробежного вентилятора и надежного электродвигателя с тепловой защитой, рассчитанного на непрерывную работу.
· Расширенная система безопасности и управления: Многоуровневая система защиты, включающая датчики контроля пламени, перегрева, опрокидывания, контроля давления топлива, таймеры. Часто присутствует электронный контроллер с диагностикой неисправностей.
· Конструкция для тяжелых условий: Усиленный стальной корпус, массивная рама с крупными пневматическими колесами для перемещения по сложным поверхностям, наличие транспортировочной тележки.
· Комплектация для профессионального монтажа: Часто включает фланцы для подключения воздуховодов и дымоотводящих рукавов, дополнительный выносной топливный бак.
4. Области применения
· Крупное промышленное и гражданское строительство: Обогрев и поддержание температуры в больших «тепляках» при зимнем бетонировании, сушка монолитных конструкций, штукатурки в зданиях с большим внутренним объемом.
· Промышленные предприятия: Отопление высоких производственных цехов (машиностроение, металлообработка), ангаров для техники, судостроительных эллингов, складских комплексов.
· Сельскохозяйственный сектор: Обогрев животноводческих помещений (при строгом контроле вентиляции), сушка зерна в зерносушилках, отопление ремонтных мастерских.
· Ликвидация последствий ЧС и сушка: Интенсивная просушка больших площадей после пожаротушения, затоплений, удаление влаги из строительных конструкций (новостройки), сушка спортивных сооружений.
· Обогрев временных крупногабаритных сооружений: Выставочных павильонов, крытых строительных площадок, аварийно-ремонтных зон.
5. Результат и ценность. Масштаб
Результат: Обеспечение мощного направленного теплового потока, способного быстро поднять температуру в значительных объемах или создать локальную тепловую завесу, позволяющую вести работы в суровых зимних условиях.
Ценность:

· Высокая скорость и производительность: Мощность 53 кВт позволяет за 1-1.5 часа создать рабочие условия в утепленном помещении объемом 1000-1500 м³. Одна пушка способна обслуживать зону до 400-500 м² (при высоте 3-4 м).
· Операционная экономичность: Себестоимость 1 кВт·ч тепла от дизельного топлива остается в 2.5-4 раза ниже, чем от электрического нагрева. При такой мощности ежедневная экономия на энергоносителях значительна.
· Технологическая гибкость и независимость: Позволяет вести работы в любых, даже необорудованных зданиях или на открытом воздухе, не завися от наличия централизованных коммуникаций.
· Снижение рисков простоев: Возможность быстро прогреть и подготовить объект к работам минимизирует сезонные простои в строительстве и на производстве.
6. Замена оборудования и экономия трудозатрат
· Заменяемое оборудование:
· Более 10 электрических тепловентиляторов мощностью 5 кВт, создающих нереалистичную нагрузку на сеть (250+ кВт).

· Несколько менее мощных дизельных пушек (3-4 шт. по 15-20 кВт), что увеличивает капитальные затраты, расходы на топливо и обслуживание.

· Стационарные системы временного отопления на твердом топливе, требующие значительных трудозатрат на обслуживание и заготовку.
· Экономия времени: Прогрев холодного промышленного ангара объемом 2000 м³ с помощью маломощных средств может занять 6-8 часов. Концентрированный мощный поток от KM-53 позволяет подготовить рабочую зону за 2-3 часа. Сокращение времени на подготовительные операции на 60-75%.

· Замена рабочих: Для обслуживания парка из нескольких пушек или системы печного отопления требовалась бригада из 2-3 человек. Одна мощная, автоматизированная пушка KM-53 с возможностью подключения к выносному термостату позволяет высвободить 2-3 рабочих, контролируя процесс одним оператором.
7. Простота обучения персонала
Обучение требует строгого соблюдения регламента из-за высокой мощности и связанных рисков:
1. Приоритет безопасности: Жесткое усвоение правил вентиляции. Обязательное использование штатных систем отвода продуктов сгорания на улицу. Запрет на работу в помещениях без организованного воздухообмена.
2. Процедурные действия: Проверка и заправка топлива (предпочтительно на улице), проверка соединений воздуховодов, подключение к электросети соответствующей мощности, запуск вентилятора, активация цикла розжига.
3. Мониторинг: Контроль стабильности пламени через смотровое окно, отслеживание показаний приборов, контроль отсутствия посторонних запахов.
4. Остановка и обслуживание: Корректное отключение по процедуре (стоп горелка -> продувка вентилятором -> отключение питания). Ежедневная чистка фильтров.
Обучение должно быть документированным и включать практическую часть. Время обучения — 1-1.5 часа. Смена оператора требует передачи смены по чек-листу.
8. Конструкция и комплектация
· Корпус: Прямоугольный, из листовой конструкционной стали с термостойким покрытием. Имеет смотровые окна и технологические люки.
· Горелка: Вентиляторная, с принудительной подачей воздуха и насосной подачей топлива. Состоит из топливного насоса высокого давления, электромагнитных клапанов, фильтров тонкой очистки, форсунки, вентилятора первичного воздуха и камеры сгорания.
· Теплообменный тракт: Направляющие каналы для смешения горячих газов с вторичным воздухом.
· Вентиляторная группа: Мощный центробежный вентилятор с отдельным электродвигателем, установленный на общей раме. Создает высокое давление для работы с разветвленными воздуховодами.
· Блок управления: Защищенный шкаф с электронным контроллером, дисплеем, элементами управления и индикации. Реализована диагностика кодов ошибок.
· Топливная система: Встроенный бак с датчиком уровня. Имеет выход для подключения выносного бака большой емкости.
· Ходовая часть: Прочная стальная рама на четырех колесах, два из которых могут иметь тормоз.
· Комплектация: Пушка, комплект для подключения воздуховодов (фланцы), переходник для дымоотвода, набор ключей, инструкция. Гибкие рукава приобретаются отдельно.
9. Эксплуатация, расходники и сервис
· Эксплуатация: Требует профессионального подхода. Обязательная установка на ровную негорючую поверхность. Минимальные расстояния до стен — 2.5-3 м. Обязательное использование отвода выхлопа. Контроль стабильности напряжения в сети.
· Расходные материалы:

· Топливо: Качественное дизельное топливо по сезону (летнее/зимнее/арктическое) или технический керосин. Рекомендуется использование топливных фильтров-сепараторов для удаления воды.
· Фильтры: Топливный фильтр тонкой очистки (замена каждые 250-400 моточаров), воздушный фильтр (если есть).
· Форсунка (распылитель): Основной сменный элемент горелки. Требует периодической очистки или замены при изменении формы факела.
· Электроды розжига и контроля пламени.

· Сервис: Требует регулярного профессионального обслуживания. Еженедельно: очистка камеры сгорания от сажи. Ежесезонно: полная проверка горелки, чистка топливной системы, калибровка, проверка всех датчиков безопасности и электрических параметров. Рекомендуется сервисный контракт.
10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
	Параметр
	Значение / Описание

	Модель
	KOMAN KM-53

	Тип
	Промышленная дизельная тепловая пушка прямого нагрева

	Тепловая мощность, номинальная
	53 кВт

	Диапазон регулировки мощности
	25 - 53 кВт

	Номинальный расход топлива (дизель)
	5.0 л/ч

	Объем встроенного топливного бака
	32 л

	Производительность по воздуху
	1500 м³/ч

	Напряжение питания
	220 В / 1 фаза или 380 В / 3 фазы (в зависимости от мод.)

	Потребляемая электрическая мощность
	0.8 кВт

	Макс. температура выходного воздуха
	170 °C

	Диаметр выходного патрубка (воздух/выхлоп)
	200 мм / 100 мм

	Уровень шума на расстоянии 1 м
	≤ 72 дБ(А)

	Габариты (ДхШхВ), примерные
	1100 х 450 х 600 мм

	Масса (нетто)
	38 кг


11. Часто задаваемые вопросы
В: Возможно ли использование этой пушки для сушки помещений после затопления в жилом доме?
О: Категорически нет. Для жилых, офисных и любых помещений с постоянным пребыванием людей допустимо использовать ТОЛЬКО тепловые пушки непрямого нагрева с отводом продуктов сгорания. KM-53, как пушка прямого нагрева, выделяет угарный газ и другие вредные вещества в обогреваемое пространство, что смертельно опасно для человека.
В: Почему для такой мощности часто предлагают версию на 380В, если потребление электроэнергии мало?
О: Версия на 380В (трехфазная) обладает ключевыми преимуществами для промышленного использования: более стабильная работа двигателя вентилятора (отсутствие перекоса фаз), возможность использования в цехах, где преобладает трехфазная сеть, часто повышенная надежность электронных компонентов, рассчитанных на промышленные стандарты.
В: Как организовать отопление большого цеха одной такой пушкой?
О: Одной пушкой эффективно обогреть равномерно весь объем цеха сложно. Ее применяют для:
1. Зонального обогрева: Направление потока на рабочее место.
2. Принудительной циркуляции с воздуховодами: К выходному патрубку подключается система гибких или жестких воздуховодов с перфорацией, распределяющая теплый воздух по цеху.
3. Создания тепловой завесы у ворот или рабочих зон.
В: Что означает код ошибки «E-01» или мигание индикатора на панели управления?
О: Коды ошибок указывают на конкретную неисправность. Типичные: E-01/E-02 — неисправность датчика пламени или розжига, E-03/E-04 — перегрев, E-05 — низкое давление топлива, E-06 — ошибка двигателя вентилятора. Точную расшифровку необходимо смотреть в руководстве пользователя конкретной модели.
.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.














































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



