[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.jpg]


                                              


Тепловая пушка KOMAN дизель/керосин 63KW прямой нагрев, KM-63
1. Что это за модель и для каких задач
Тепловая пушка KOMAN KM-63 — это мощный стационарный или мобильный теплогенератор прямого действия, предназначенный для интенсивного отопления и технологического прогрева больших нежилых пространств с организованной вентиляцией. Агрегат функционирует на дизельном топливе или керосине, смешивая продукты сгорания с воздушным потоком для прямого нагрева. Это оборудование верхнего сегмента, решающее задачи быстрого подъема температуры в промышленных объемах, сушки конструкций и создания рабочих условий на открытых площадках в условиях низких температур.
2. Ключевые технические параметры
· Тепловая мощность: 63 кВт. Номинальный показатель с возможностью плавной или ступенчатой регулировки в диапазоне 30-63 кВт.
· Принцип работы: Прямой нагрев (продукты сгорания поступают в помещение).
· Потребление топлива (макс.): 5.8 - 6.5 л/ч. Зависит от режима, калибровки горелки и типа топлива (керосин расходуется на 5-10% меньше).
· Производительность по воздуху: 1600 - 1900 м³/ч. Обеспечивает высокую скорость воздухообмена и возможность работы с системами воздуховодов.
· Объем топливного бака: 40 - 45 литров. Автономность на полной мощности: 6 - 7.5 часов.
· Температура выходной струи: 100 - 200 °C.
· Электропитание: 380 В / 50 Гц (трехфазное). Потребляемая электрическая мощность систем — 0.9 - 1.2 кВт.
· Уровень шума: 68 - 78 дБ.
· Масса: 45 - 55 кг.
3. Обоснование стоимости
Стоимость модели KM-63 обусловлена ее конструкцией, компонентами и промышленным назначением:
· Промышленная горелочная система: Применение высоконапорной вентиляторной горелки с точным электронным дозированием топлива, системой предварительного подогрева (для стабильности при работе на зимнем дизеле) и полным предварительным смесеобразованием. Это обеспечивает высокий КПД и минимальное образование сажи.
· Конструкция камеры сгорания: Изготовлена из жаропрочной нержавеющей стали (AISI 310S или аналог), рассчитанной на длительные термические нагрузки.
· Надежная вентиляторная группа: Использование мощного центробежного вентилятора с трехфазным асинхронным двигателем, оснащенным тепловой защитой. Вал на подшипниках с повышенным ресурсом.
· Продвинутая система управления и безопасности: Микропроцессорный контроллер с цифровым дисплеем, диагностикой неисправностей, таймерами, защитой от перегрева, контроля пламени (ионизационный датчик), контроля давления в топливной магистрали, защиты от опрокидывания.
· Конструкция для тяжелой эксплуатации: Усиленный стальной корпус с порошковым покрытием, интегрированная рама с крупными пневмоколесами и поворотной осью для транспортировки. Наличие точек для крепления такелажных строп.
· Комплектация для профессионального монтажа: Включает фланец для подключения воздухораспределительных рукавов, комплект для отвода выхлопа, набор для подключения к внешнему топливному баку.
4. Области применения
· Крупное промышленное строительство: Отопление объемных "тепляков" при зимнем бетонировании мостовых опор, фундаментов зданий, сушка монолитных конструкций большой площади.
· Металлургия и машиностроение: Обогрев высоких цехов, ангаров для ремонта крупногабаритной техники, судостроительных и авиационных ангаров.
· Сельскохозяйственный комплекс: Отопление livestock buildings (при жестком контроле воздухообмена), сушка зерна в промышленных зерносушилках, обогрев тепличных комплексов.
· Логистика и складские терминалы: Поддержание плюсовой температуры в неотапливаемых складах и распределительных центрах.
· Ликвидация последствий аварий: Быстрая просушка больших площадей после пожаротушения или потопов на производственных объектах.
· Создание временного отопления: Для крупных павильонов, временных сооружений, строительных бытовых городков.
5. Результат и ценность. Масштаб
Результат: Обеспечение мощного направленного теплового потока, способного компенсировать теплопотери в крупных объемах и создать приемлемые условия для работы техники и персонала в экстремальных температурных условиях.
Ценность:

· Высокая скорость прогрева: Мощность 63 кВт позволяет за 1-2 часа поднять температуру в утепленном помещении объемом 1500-2000 м³ на 15-20°C. Эффективная зона обогрева одной пушкой — до 500-600 м².
· Операционная экономичность: Себестоимость тепловой энергии от сжигания дизеля в 3-4 раза ниже, чем от электрического нагревателя аналогичной мощности. При непрерывной работе экономия на энергоносителях значительна.
· Снижение капитальных затрат: Замена нескольких менее мощных установок одной KM-63 уменьшает первоначальные вложения, затраты на сервис и количество операторов.
· Минимизация технологических простоев: Позволяет вести работы (бетонирование, монтаж, покраска) в зимний период без остановки, соблюдая технологические регламенты по температуре.
6. Замена оборудования и экономия трудозатрат
· Заменяемое оборудование:
· Парк из 4-5 дизельных пушек мощностью 15-20 кВт.

· Более 12 электрических тепловентиляторов по 5 кВт (суммарная нагрузка >300 кВт, что нереализуемо на большинстве объектов).

· Стационарные системы воздушного отопления на газе или жидком топливе, требующие сложного монтажа и проектирования.
· Экономия времени: Прогрев ангара объемом 3000 м³ с помощью нескольких маломощных пушек может занять 4-6 часов. Одна целенаправленно работающая KM-63 справляется с задачей создания рабочей зоны за 2-2.5 часа. Сокращение времени на 50-60%.

· Замена рабочих: Обслуживание парка из 4-5 отдельных пушек требует минимум 1-2 операторов для контроля и заправки. Одна централизованная мощная установка с возможностью автоматического поддержания температуры позволяет высвободить 1-2 человек, переводя роль оператора на контрольный режим.
7. Простота обучения персонала
Обучение должно быть формальным и строгим из-за высоких рисков, связанных с мощностью и принципом работы:
1. Безопасность — абсолютный приоритет: Жесткое заучивание правил вентиляции и запрета на использование в жилых зонах. Обязательность применения штатного отвода выхлопных газов на улицу.
2. Процедурный регламент: Изучение пошагового алгоритма: проверка топливной системы и воздуховодов -> подключение к трехфазной сети 380В -> запуск вентилятора -> активация цикла розжига через контроллер -> визуальный контроль через смотровое окно.
3. Реакция на нештатные ситуации: Изучение кодов ошибок на дисплее и действий при срабатывании защит (прекращение подачи топлива, продувка).
4. Ежесменное обслуживание: Очистка фильтров грубой очистки, проверка уровня топлива, осмотр на предмет подтеков.
Обучение должно заканчиваться проверкой знаний и допуском. Продолжительность — 2-3 часа. Быстрая смена оператора возможна только при наличии детальной инструкции и записи о проведенном инструктаже.
8. Конструкция и комплектация
· Корпус: Промышленный, прямоугольный, из листовой стали. Внутренние поверхности имеют теплоизоляцию для снижения теплопотерь и температуры корпуса.
· Горелка: Вентиляторная, с подкачивающим топливным насосом высокого давления, соленоидными клапанами, фильтром тонкой очистки, регулятором давления и распылительной форсункой. Оснащена трансформатором розжига и электродами.
· Камера сгорания и смесительный туннель: Жаропрочная камера, переходящая в зону смешения горячих газов с вторичным воздухом.
· Вентиляторный блок: Отдельный узел с центробежным вентилятором и трехфазным электродвигателем, установленный на виброизоляторах.
· Электронный блок управления (ЭБУ): Защищенный шкаф с контроллером, дисплеем, кнопками управления. Реализована функция задержки выключения вентилятора для охлаждения.
· Топливная система: Встроенный бак с датчиком уровня и патрубком для подключения внешнего бака большой емкости (200 л и более).
· Транспортировочная рама: Массивная конструкция на четырех колесах, два из которых с фиксаторами.
· Базовая комплектация: Пушка, комплект присоединительных фланцев, выхлопной патрубок, набор ключей, документация (паспорт, руководство).
9. Эксплуатация, расходники и сервис
· Эксплуатация: Требует ответственного назначенного оператора. Установка на ровную, негорючую поверхность на расстоянии не менее 3 м от стен и материалов. Обязательное заземление. Работа только с подключенным отводом выхлопа. Контроль стабильности трехфазного напряжения.
· Основные расходные материалы:

· Топливо: Качественное дизельное топливо по сезону или керосин. Настоятельно рекомендуется использование дополнительного фильтра-сепаратора для удаления воды и примесей.
· Фильтры: Топливный фильтр тонкой очистки (замена каждые 300-500 моточасов), воздушный фильтр на всасе.
· Форсунка распылительная: Требует профессиональной очистки или замены при ухудшении распыла (замена раз в 1-2 сезона при интенсивной работе).
· Электроды розжига и ионизации.

· Сервис: Необходимо профессиональное сервисное обслуживание. Еженедельно: очистка камеры сгорания. Ежемесячно: проверка и очистка форсунки, электродов. Ежесезонно: полная диагностика горелки, проверка всех датчиков безопасности, замена фильтров, чистка топливной системы.
10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
	Параметр
	Значение / Описание

	Модель
	KOMAN KM-63

	Тип
	Промышленная тепловая пушка прямого нагрева, дизель/керосин

	Номинальная тепловая мощность
	63 кВт

	Диапазон регулировки мощности
	30 - 63 кВт (плавная)

	Максимальный расход топлива (дизель)
	6.2 л/ч

	Объем встроенного топливного бака
	42 л

	Производительность вентилятора
	1800 м³/ч

	Напряжение электропитания
	380 В, 50 Гц, 3 фазы + N + PE

	Потребляемая электрическая мощность
	1.1 кВт

	Температура воздушного потока (макс.)
	190 °C

	Диаметры присоединительных патрубков (воздух/выхлоп)
	250 мм / 120 мм

	Уровень шума на расстоянии 1 м
	≤ 75 дБ(А)

	Габариты (ДхШхВ), примерные
	1200 x 500 x 650 мм

	Масса
	50 кг

	Степень защиты корпуса
	IP 21


11. Часто задаваемые вопросы
В: Можно ли использовать KM-63 в качестве основного источника отопления для цеха?
О: Да, но с критически важными оговорками: 1) Необходимо наличие мощной приточно-вытяжной вентиляции, соответствующей нормам по воздухообмену. 2) Обязательна система распределения теплого воздуха (воздуховоды) для равномерного обогрева. 3) Требуется постоянный контроль содержания CO в воздухе рабочей зоны газоанализатором. Чаще такие пушки используются для временного или аварийного отопления, а также для сушки.
В: Почему для этой модели указывается питание только 380В?
О: Мощность электродвигателя вентилятора и систем управления превышает 1 кВт, что делает использование однофазной сети 220В нежелательным из-за высокого пускового тока и перекоса фаз. Трехфазное питание обеспечивает стабильную и надежную работу всех систем, что критично для промышленного оборудования.
В: Какой КПД у данной тепловой пушки?
О: У современных дизельных пушек с вентиляторными горелками прямого нагрева коэффициент полезного действия очень высок и приближается к 100%, так как практически вся тепловая энергия сгорания (явная теплота) передается воздуху. Однако это не учитывает потенциальный вред от продуктов сгорания в помещении. Эффективность (с точки зрения полезного использования тепла) ниже, чем у пушек непрямого нагрева, где часть тепла теряется с отходящими газами через дымоход.
В: Что делать, если пушка не запускается и на дисплее мигает код ошибки?
О: Необходимо действовать по инструкции. Типичные действия: 1) Отключить питание на 2-3 минуты для сброса контроллера. 2) Проверить наличие топлива и его качество. 3) Проверить, не сработала ли защита от опрокидывания. 4) Очистить фотоэлемент датчика пламени. 5) Если ошибка повторяется — вызвать сервисного специалиста. Самостоятельно вмешиваться в топливную и электрическую схемы запрещено.
.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.














































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



