[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]


                                              


Пушка жидкотопливная TIGER KING TK-170ID
1. Что это за модель и для каких задач
TIGER KING TK-170ID — это мощный стационарный или мобильный теплогенератор непрямого (косвенного) нагрева, работающий на дизельном топливе или керосине. Модель предназначена для безопасного и эффективного обогрева больших промышленных, коммерческих и сельскохозяйственных помещений с постоянным пребыванием людей или хранением чувствительных материалов. Ключевая особенность — полное разделение контуров: продукты сгорания отводятся через дымоход на улицу, а в помещение подается только чистый, нагретый воздух. Основные задачи: основное или резервное отопление крупных объемов, интенсивная технологическая сушка, создание комфортных условий на объектах, где чистота воздушной среды критически важна.
2. Ключевые технические параметры
· Тепловая мощность: 170 кВт. Одна из самых мощных моделей в сегменте мобильных/полустационарных тепловых пушек непрямого нагрева.
· Принцип нагрева: Непрямой (косвенный). Наличие герметичного теплообменника, исключающего контакт выхлопных газов с подаваемым воздухом.
· Расход топлива (приблизительный): 14.5 - 17.0 л/ч на максимальной мощности. Зависит от КПД, калибровки горелки и вида топлива.
· Производительность по чистому воздуху: 4500 - 5500 м³/ч. Высокий расход обеспечивает эффективную циркуляцию и прогрев больших объемов.
· Коэффициент полезного действия (КПД): 90 - 93%. Часть тепла (7-10%) теряется с температурой отводимых дымовых газов.
· Температура подаваемого воздуха: Регулируемая, обычно в диапазоне от 40°C до 110°C.
· Электропитание: 380 В / 50 Гц (трехфазное). Потребляемая электрическая мощность систем (вентиляторы, управление, насосы) — 2.5 - 4.0 кВт.
· Диаметр дымоходного патрубка: 150 - 200 мм (зависит от конструкции).
· Уровень шума: 70 - 85 дБ. Требует установки в отдельном техническом помещении или использования шумоглушителей.
· Масса: 150 - 200 кг.
3. Обоснование стоимости
Высокая стоимость модели TK-170ID определяется ее мощностью, сложной инженерной конструкцией и применением специализированных материалов:
· Мощный и сложный теплообменник: Самый дорогостоящий узел. Для передачи 170 кВт тепла требуется большая площадь теплообмена. Изготавливается из высоколегированной жаропрочной стали (типа AISI 310/S). Конструкция (часто комбинированная трубчато-пластинчатая) должна выдерживать высокие термические напряжения и обеспечивать герметичность на протяжении всего срока службы.
· Промышленная горелочная система: Вентиляторная горелка высокого давления, способная обеспечить стабильное и эффективное сжигание 15+ литров топлива в час. Включает многоступенчатые фильтры, топливный насос высокого давления с регулятором, прецизионную форсунку, систему предварительного подогрева топлива (для работы на зимнем дизеле).
· Дублированные или мощные вентиляторные группы: Два (или более) независимых вентилятора: один для подачи воздуха на горение, другой (значительно более мощный) для прокачки воздуха через теплообменник. Используются трехфазные двигатели с высоким классом защиты (IP54/IP55).
· Промышленная система управления: Микропроцессорный контроллер с ПИД-регулированием, цифровым дисплеем, встроенной диагностикой. Полный комплект защит: контроль пламени (ионизационный и фотоэлемент), перегрева теплообменника, давления в топливной магистрали, расхода воздуха, аварийный останов.
· Конструкция для стационарной эксплуатации: Массивный стальной корпус на усиленной раме, часто с виброизоляционными опорами. Требует профессионального монтажа на подготовленное основание.
· Комплект для интеграции в систему: В базовой поставке или как опция: шумоглушители на вход/выход воздуха, комплект для монтажа дымохода (трубы, колена, дефлектор), блок дистанционного управления, датчик температуры в помещении.
4. Области применения
· Крупные промышленные цеха: Металлообработка, машиностроение, деревообрабатывающие производства, покрасочные камеры (подготовка воздуха).
· Сельскохозяйственные комплексы: Обогрев современных животноводческих ферм и птичников, где контроль состава воздуха обязателен. Сушка зерна в промышленных сушилках.
· Спортивные сооружения: Отопление ледовых арен, больших спортзалов, крытых стадионов.
· Логистические хабы и склады: Обогрев высоких складских помещений с товарами, чувствительными к продуктам сгорания и влаге.
· Строительная отрасль: Быстрый прогрев и сушка новых крупных объектов (торговые центры, цеха) перед сдачей в эксплуатацию, сушка монолитных конструкций.
· Аварийно-восстановительные работы: Просушка крупных объектов после пожаротушения или наводнений.
5. Результат и ценность. Масштаб
Результат: Создание контролируемого теплового режима в помещениях большого объема с подачей чистого, безопасного для людей и процессов воздуха.
Ценность:

· Безопасность и экологичность: Полное отсутствие выбросов CO, CO2, NOx и сажи в рабочую зону. Может использоваться 24/7 в присутствии людей.
· Высокая производительность и скорость: Мощность 170 кВт позволяет эффективно обогревать утепленные помещения объемом 4000-7000 м³ (площадью 1300-2300 м² при высоте 3 м). Способна поднять температуру в таком объеме на 15-20°C за 2-3 часа.
· Энергоэффективность и снижение OPEX: При КПД >90% и использовании дизельного топлива эксплуатационные затраты на отопление в 3-5 раз ниже, чем при использовании прямых электрических систем эквивалентной мощности.
· Резервный источник тепла: Может быть быстро развернут для замены вышедшей из строя основной системы отопления, минимизируя простой предприятия.
· Поддержка технологических процессов: Обеспечивает стабильные параметры воздуха для сушки, созревания, хранения продукции.
6. Замена оборудования и экономия трудозатрат
· Заменяемое оборудование:
· Несколько котельных установок малой мощности или парк из 7-10 пушек непрямого нагрева по 20-25 кВт.

· Централизованная система водяного отопления с протяженными коммуникациями, требующая высоких капитальных затрат и времени на монтаж.

· Газовые воздушные нагреватели, при отсутствии магистрального газа.
· Экономия времени:

· На внедрение: Монтаж и ввод в эксплуатацию TK-170ID занимает 2-5 дней против недель или месяцев для стационарной котельной.
· На прогрев: За счет высокой мощности и направленной подачи воздуха время выхода на рабочий режим сокращается в 4-5 раз по сравнению с системами лучистого или конвекционного отопления.
· Замена рабочих: Автоматизированная работа одной установки под управлением контроллера заменяет труд 2-4 рабочих, занятых обслуживанием и контролем парка маломощных агрегатов или котельной.
7. Простота обучения персонала
Обучение персонала для работы с TK-170ID носит формальный характер и требует понимания основ работы системы:
1. Безопасность и подготовка: Акцент на важности целостности дымохода и теплообменника. Обучение проверке тяги перед каждым пуском.
2. Алгоритм пуска/останова: Изучение последовательности операций по контроллеру: проверка топливной системы -> запуск вентиляторов -> активация цикла розжига -> контроль установки режима.
3. Мониторинг и диагностика: Обучение считыванию параметров с дисплея (температура на выходе, статус работы, код ошибки), реагированию на аварийные сигналы.
4. Ежедневное обслуживание: Проверка уровня топлива, визуальный осмотр, очистка предварительных воздушных фильтров.

Обучение должен проводить квалифицированный специалист. Продолжительность — 4-6 часов. Смена оператора требует передачи сменной записи и ознакомления с журналом работы оборудования.
8. Конструкция и комплектация
· Корпус: Двухконтурный, из стали с тепло- и звукоизоляцией. Разделен на отсек горелки/теплообменника и воздушный тракт.
· Горелка: Промышленная вентиляторная горелка с полным предварительным смешиванием. Оснащена топливным блоком высокого давления, системой фильтрации, электродами розжига и контроля.
· Теплообменник: Трубчато-пластинчатый или многоходовой трубчатый, из нержавеющей стали. Спроектирован для максимальной теплопередачи и минимального сопротивления газовому тракту.
· Вентиляторные группы:

· Вентилятор горения: Нагнетает воздух в горелку.
· Основной вентилятор (циркуляционный): Прокачивает воздух помещения через теплообменник. Имеет собственный электродвигатель с ременным или прямым приводом.
· Промышленный блок управления: Шкаф управления с программируемым контроллером, элементами силовой коммутации, защитными автоматами.
· Топливная система: Встроенный бак для запуска и возможность подключения к внешнему топливному резервуару любой емкости через фильтр-сепаратор.
· Рама и точки крепления: Мощная стальная рама с амортизаторами. Имеет проушины для подъема краном.
9. Эксплуатация, расходники и сервис
· Эксплуатация:

· Требует профессионального монтажа дымохода соответствующего диаметра и длины (согласно паспорту), обеспечения притока воздуха для горения.

· Обязательное наличие защитного заземления и стабильного трехфазного питания.

· Запрещена работа при снятых защитных кожухах или с неисправными системами безопасности.
· Основные расходные материалы:

· Топливо: Дизельное топливо (летнее/зимнее/арктическое) или керосин.
· Фильтры: Топливный фильтр тонкой очистки, воздушный фильтр на всасе основного вентилятора.
· Форсунка горелки: Требует периодической очистки/замены.
· Сервис: Крайне важно регулярное профессиональное обслуживание:
· Ежедневно/еженедельно: Очистка воздушных фильтров.
· Ежемесячно: Проверка форсунки, электродов, очистка фотодатчика.
· Каждые 500-1000 моточасов (ежесезонно): Полная очистка теплообменника от сажи (ключевая операция для поддержания КПД), проверка герметичности камеры сгорания, калибровка горелки, диагностика электроники. Рекомендуется сервисный контракт.
10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
	Параметр
	Значение / Описание

	Модель
	TIGER KING TK-170ID

	Тип
	Промышленная тепловая пушка непрямого нагрева

	Тепловая мощность
	170 кВт

	Мощность вентилятора (подача воздуха)
	5000 м³/ч

	Расход топлива (дизель, номин.)
	16.0 л/ч

	КПД
	91.5%

	Напряжение питания
	380 В, 50 Гц, 3 фазы + N + PE

	Потребляемая эл. мощность
	3.2 кВт

	Диаметр дымоходного патрубка
	180 мм

	Диаметр выходного патрубка теплого воздуха
	400 мм

	Макс. температура подаваемого воздуха
	105 °C

	Уровень шума на расстоянии 1 м
	≤ 82 дБ(А)

	Габариты (ДхШхВ), примерные
	2000 x 800 x 1200 мм

	Масса
	175 кг


11. Часто задаваемые вопросы
В: Можно ли подключить эту пушку к системе воздуховодов для распределения тепла?
О: Да, это одно из основных предназначений. Выходной патрубок теплого воздуха диаметром 300-400 мм предназначен для подключения к системе воздуховодов и диффузоров для равномерного распределения тепла по большому цеху или ангару. Может потребоваться установка дополнительного канального вентилятора.
В: Какой длины и конфигурации должен быть дымоход?
О: Дымоход должен быть вертикальным или с минимальным уклоном (предпочтительно вертикальный вывод через кровлю). Максимальная длина и количество колен строго регламентируются паспортом (обычно до 10-15 м по длине с 2-3 коленами). Обязательно использование теплоизолированных (сэндвич) труб для предотвращения образования конденсата и соблюдения противопожарных норм.
В: Что произойдет, если теплообменник прогорит?
О: Это аварийная ситуация. Продукты сгорания начнут поступать в подаваемый в помещение воздух, что создаст прямую угрозу жизни людей. Современные установки оснащены датчиками, которые должны отключить горелку при резком повышении температуры или содержании CO в воздушном тракте. Регулярная очистка и проверка теплообменника — обязательна.

В: Экономичнее ли использовать эту пушку, чем газовый котел?
О: Эксплуатационная экономичность зависит от местных цен на дизельное топливо и магистральный газ. Как правило, магистральный газ дешевле. Однако TK-170ID не требует получения разрешений на газ, проектирования газопровода и может быть введена в эксплуатацию значительно быстрее и с меньшими капитальными вложениями. Это компромисс между стоимостью топлива и капитальными/организационными затратами.
.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.














































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



