[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]


                                              


Пушка жидкотопливная TIGER KING TK-240ID
1. Что это за модель и для каких задач
TIGER KING TK-240ID представляет собой высокопроизводительный стационарный теплогенератор непрямого (косвенного) нагрева, работающий на дизельном топливе или керосине. Это профессиональное оборудование промышленного класса, предназначенное для организации основного или резервного воздушного отопления крупных объектов. Конструкция с герметичным теплообменником полностью разделяет потоки продуктов сгорания (отводятся через дымоход) и чистого нагретого воздуха (подается в помещение). Основная задача — безопасное, автоматизированное и эффективное теплоснабжение больших промышленных, сельскохозяйственных и коммерческих площадей, где чистота воздушной среды и надежность являются критическими факторами.
2. Ключевые технические параметры
· Тепловая мощность: 240 кВт (≈ 205,000 ккал/ч). Один из самых мощных агрегатов в сегменте мобильных/модульных воздухонагревателей.
· Тип нагрева: Непрямой (косвенный). КПД 90-92%.
· Расход топлива (дизель): 20 - 24 л/ч при номинальной мощности.
· Производительность по воздуху: 6500 - 8000 м³/ч. Требует проектирования системы воздуховодов для равномерного распределения.
· Температура подаваемого воздуха: Регулируемая в широком диапазоне, обычно от 40°C до 110°C.
· Рабочее давление вентилятора: Высокое статическое давление (от 500 Па) для преодоления сопротивления разветвленных воздуховодов и фильтров.
· Электропитание: 380 В / 50 Гц, трехфазное. Потребляемая электрическая мощность систем управления и вентиляции: 4.5 - 6.5 кВт.
· Подключение дымохода: Диаметр патрубка 200-250 мм. Требует монтажа профессиональной дымоходной системы.
· Уровень шума: 75 - 90 дБ. Обязательна установка в отдельном техническом помещении или использование шумоглушителей.
· Масса: 250 - 350 кг.
3. Обоснование стоимости
Стоимость теплогенератора TK-240ID формируется как решение «под ключ» для промышленного отопления и включает:
· Мощнейший теплообменник: Изготовлен из высоколегированной жаропрочной стали (типа AISI 316/310). Имеет сложную конструкцию (многоходовой трубчатый или пластинчато-трубный) для максимальной теплопередачи при минимальном аэродинамическом сопротивлении. Дорогостоящий в производстве и ремонте.
· Промышленная горелочная система: Многоступенчатая вентиляторная горелка с полным предварительным смешиванием топлива и воздуха. Оснащена топливным насосом высокого давления с регулятором, системой подогрева топлива (для работы в зимний период), двух- или трехступенчатой фильтрацией.
· Система воздухоподачи: Мощный центробежный вентилятор с трехфазным двигателем (класс защиты IP55), установленный на виброизоляторах. Способен создавать высокое давление для работы с системами воздуховодов большой протяженности.
· Промышленная система управления (ПЛК): Программируемый логический контроллер с сенсорной панелью управления. Обеспечивает полную автоматизацию работы по температуре, времени, включает расширенную диагностику, протоколирование данных, возможность интеграции в систему диспетчеризации (BMS). Полный комплект защит (контроль пламени, перегрева, давления воздуха, протока, «мягкий» старт вентилятора).
· Конструкция и материалы: Сборка на мощной стальной раме, предназначенной для стационарной установки на фундаменте. Корпус с тепло- и звукоизоляцией. Применение промышленных компонентов (контакторы, реле, датчики).
· Комплектация для интеграции: Часто включает комплект гибких виброизолирующих соединителей, монтажный комплект для дымохода, выносной пульт управления, термостат.
4. Области применения
· Крупные производственные цеха: Машиностроительные, металлургические, деревообрабатывающие, текстильные предприятия.
· Сельскохозяйственные комплексы: Отопление современных крупных животноводческих ферм (КРС, свинокомплексы), птицефабрик, овощехранилищ, оранжерей.
· Спортивно-развлекательные объекты: Ледовые дворцы, крытые стадионы, аквапарки (подогрев воздуха в зонах).
· Складские и логистические мега-комплексы: Высокостеллажные отапливаемые склады.
· Судостроение и авиация: Обогрев доков, эллингов, ангаров для обслуживания.
· Строительная индустрия: Круглосуточный прогрев и сушка крупных объектов (метро, мосты, ТРЦ) в период отделочных работ.
5. Результат и ценность. Масштаб
Результат: Создание и автоматическое поддержание заданной температуры в сверхбольших объемах с подачей чистого воздуха, безопасного для технологических процессов и персонала.
Ценность:

· Масштабируемость и мощность: Способен отапливать утепленные помещения объемом 6000-10000 м³ (площадь 2000-3300 м² при высоте 3 м). Замена нескольких менее мощных установок одной упрощает управление и обслуживание.
· Высокая степень автоматизации: Работает без постоянного присутствия оператора, снижая операционные риски и затраты на персонал.
· Энергоэффективность и контроль затрат: Высокий КПД и регулировка мощности позволяют оптимизировать расход топлива. Стоимость полученного тепла на 60-70% ниже, чем от эквивалентной электрической системы.
· Надежность и резервирование: Может выступать как основной, так и бесперебойный резервный источник тепла для ответственных объектов.
· Быстрое развертывание: По сравнению с проектированием и монтажом котельной и системы водяного отопления, установка и ввод в эксплуатацию происходят в разы быстрее.
6. Замена оборудования и экономия трудозатрат
· Заменяемое оборудование:
· Котельная с водогрейным котлом на 250-300 кВт и разветвленной системой трубопроводов и радиаторов.

· Парк из 10-12 тепловых пушек непрямого нагрева мощностью 20-25 кВт.

· Система электрического воздушного отопления с установленной мощностью 250+ кВт (практически нереализуемо из-за требований к электросети).
· Экономия времени:

· На проектирование и монтаж: Сокращение сроков с нескольких месяцев до 2-4 недель.
· На выход на режим: Быстрый прогрев за счет прямой подачи горячего воздуха (минуя инерционность теплоносителя в радиаторах).
· Замена рабочих: Полностью автоматизированный цикл работы под управлением ПЛК заменяет труд кочегара/оператора котельной и 2-3 подсобных рабочих, занятых обслуживанием парка маломощных агрегатов.
7. Простота обучения персонала
Обучение персонала для TK-240ID формализовано и фокусируется на управлении, а не на непосредственной эксплуатации:
1. Администрирование системы: Обучение работе с сенсорной панелью: установка температурных графиков, графиков работы, просмотр журнала событий и ошибок.
2. Контрольные процедуры: Ежесменный визуальный осмотр, проверка показаний давления в топливной системе, контроль уровня в расходной емкости.
3. Действия при авариях: Алгоритм реагирования на аварийные остановки, сброс ошибок (только для разрешенных ситуаций), вызов сервисной службы.
4. Базовый мониторинг: Контроль целостности дымохода и воздуховодов.

Обучение проводит инженер-наладчик. Продолжительность — 6-8 часов. Персонал, допущенный к управлению, должен иметь соответствующую квалификацию. Быстрая смена оператора предполагает передачу смены по регламентированному журналу.
8. Конструкция и комплектация
· Корпус: Модульный стальной кожух с демонтируемыми панелями для сервиса. Внутренняя тепло- и шумоизоляция из негорючих материалов.
· Горелка: Промышленная, установленная на фланце. Имеет собственную камеру предварительного смешивания. Подключена к блоку управления и топливному модулю.
· Теплообменник: Противотоковый, из нержавеющей стали. Расположен за горелкой, герметично отделен от воздушного тракта.
· Вентиляторный агрегат: Канальный центробежный вентилятор с приводом через клиноременную передачу или прямой привод. Установлен на общей раме с виброопорами.
· Камера смешения/раздачи: За теплообменником, где горячий воздух выравнивается перед подачей в магистральный воздуховод.
· Промышленный шкаф управления: Включает ПЛК, частотный преобразователь для плавного управления вентилятором, силовую коммутационную аппаратуру, блоки питания и реле.
· Топливный модуль: Включает расходную емкость (50-100 л), топливоподкачивающий насос, фильтр-сепаратор, соленоидные клапаны. Предусмотрено подключение к внешнему резервуару.
· Рама: Сварная конструкция из стального профиля с анкерными отверстиями для крепления к фундаменту.
9. Эксплуатация, расходники и сервис
· Эксплуатация:

· Требует стационарного монтажа по проекту, включающего установку на фундамент, подключение к системе воздуховодов, монтаж дымохода, подвод электро- и топливоснабжения.

· Обязательно наличие сертифицированного заземления и стабилизированного трехфазного питания.

· Работа разрешена только при исправных системах безопасности и вентиляции.
· Основные расходные материалы:

· Топливо: Дизельное топливо соответствующего сезонного класса.
· Фильтры: Топливные фильтры грубой и тонкой очистки, воздушный фильтр (при его наличии на всасывающем тракте).
· Форсунка горелки.

· Сервис: Обслуживание должно выполняться только сертифицированными специалистами по регламенту:
· Еженедельно: Контроль работы, внешний осмотр.
· Ежемесячно: Проверка и очистка форсунки, проверка электродов розжига и датчика ионизации.
· Каждые 500-800 моточаров (или 1 раз в отопительный сезон): Полная очистка теплообменника и дымохода от сажи, проверка герметичности камеры сгорания, калибровка горелки, диагностика электроники, замена фильтров. Сервисный контракт обязателен.
10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
	Параметр
	Значение / Описание

	Модель
	TIGER KING TK-240ID

	Тип
	Стационарный теплогенератор воздушного отопления непрямого нагрева

	Номинальная тепловая мощность
	240 кВт

	Производительность по воздуху
	7200 м³/ч

	Статическое давление вентилятора
	650 Па

	Расход топлива (дизель, номин.)
	22 л/ч

	КПД
	91%

	Напряжение питания
	380 В, 50 Гц, 3 фазы + N + PE

	Потребляемая эл. мощность
	5.5 кВт

	Макс. температура подаваемого воздуха
	115 °C

	Диаметр дымоходного патрубка
	200 мм

	Диаметр выходного патрубка теплого воздуха
	500 мм (фланец)

	Уровень шума на расстоянии 1 м
	≤ 85 дБ(А)

	Габариты (ДхШхВ), примерные
	2500 x 1000 x 1500 мм

	Масса
	300 кг


11. Часто задаваемые вопросы
В: Нужно ли получать разрешение Ростехнадзора для установки TK-240ID?
О: Как правило, теплогенераторы мощностью свыше 100 кВт, работающие на жидком топливе, подлежат регистрации в органах Ростехнадзора в качестве опасного производственного объекта (подъемные сооружения? нет, тепловые энергоустановки). Требуется разработка проекта, экспертиза, получение лицензии на эксплуатацию. Необходима консультация с проектной организацией и надзорным органом в каждом конкретном случае.
В: Можно ли утилизировать тепло от дымовых газов для повышения КПД?
О: Да, для этого применяется отдельная опция — конденсационный экономайзер. Он устанавливается на выходе дымохода, отбирает остаточное тепло у отходящих газов (снижая их температуру до точки росы) и использует его для предварительного подогрева подаваемого воздуха или воды. Может повысить общий КПД системы до 98-100%.
В: Как организовать автоматическую подачу топлива из внешней емкости?
О: Стандартная комплектация включает или предусматривает установку топливного модуля с подкачивающим насосом, который забирает топливо из внешнего резервуара (например, емкости 1-5 м³). Обязательна установка фильтра-сепаратора грубой очистки перед насосом.
В: Что делать в случае частых остановок по ошибке «Недостаточная тяга»?
О: 1) Проверить дымоход на предмет засоров (сажа, посторонние предметы). 2) Проверить корректность монтажа и длину дымохода (не превышает ли паспортные значения). 3) Убедиться в отсутствии сильного ветрового подпора, при необходимости установить дефлектор. 4) Проверить исправность датчика давления тяги. Проблема требует немедленного устранения.
В: Где найти полный пакет технической документации (чертежи, схемы, руководство по монтажу и ПНР)?
О: Полный инженерный пакет документации предоставляется официальным дистрибьютором или производителем после заключения договора. Для предварительного ознакомления можно запросить общие габаритные и присоединительные чертежи. Инструкция на русском языке является частью этого пакета. Пример структуры можно уточнить у поставщика.
.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.














































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



