[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]


                                              


Дизельный генератор GROST DG13000CXE-3 (220/380В)
1. ЧТО ЭТО ЗА МОДЕЛЬ И ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ
Модель GROST DG13000CXE-3 — это профессиональная портативная дизельная электростанция повышенной мощности, предназначенная для резервного и аварийного электроснабжения в однофазных и трехфазных сетях. Является флагманской моделью в линейке портативных генераторов GROST DG, сочетая высокую выходную мощность с универсальностью напряжений и наличием специализированной сварочной функции.
Ключевая задача: обеспечение автономным и резервным электропитанием строительных объектов, промышленного оборудования, загородных домов с трехфазным вводом, а также выполнение сварочных работ.
2. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
· Силовая установка: Двухцилиндровый дизельный двигатель HP292FE с воздушным охлаждением. Мощность двигателя — 18 л.с., что обеспечивает высокий крутящий момент и запас мощности.
· Электрическая часть:
· Тип альтернатора: Синхронный, с медными обмотками и системой автоматической стабилизации напряжения (AVR).
· Выходное напряжение: 220 / 380 В, трехфазное.
· Номинальная мощность: 11 000 Вт.
· Максимальная (пиковая) мощность: 12 000 Вт.
· Частота тока: 50 Гц.
· Специальная функция: Наличие сварочной розетки. Модель может использоваться в качестве источника питания для сварочного оборудования.
· Интерфейсы и подключения:
· Розетки 220В: 2 шт. (для однофазных потребителей).
· Розетка 380В: 1 шт. (трехфазная).
· Разъем для подключения ATS: Присутствует (автоматика приобретается отдельно).
· Эксплуатационные характеристики:
· Емкость топливного бака: 30 л. Значительно увеличенный объем обеспечивает длительную автономную работу.
· Уровень шума: 85 дБ.
· Способ запуска: Электростартер.
· Габариты (ДхШхВ): 940 x 670 x 800 мм.
· Снаряженная масса (нетто): 155 кг, полная (брутто) — 165 кг.
3. КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Генератор выполнен на усиленной стальной раме, рассчитанной на значительный вес и транспортировку. Использование двухцилиндрового двигателя повышает общую надежность и плавность работы. В стандартную комплектацию входят все необходимые компоненты для начала эксплуатации, включая аккумулятор для электростартера. Система АВР поставляется опционально.
4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
· Регламентное обслуживание: Требует регулярного технического обслуживания в соответствии с регламентом для двухцилиндрового дизельного двигателя HP292FE. Важно соблюдать межсервисные интервалы замены масла, воздушного, топливного и масляного фильтров.
· Расходные материалы и запчасти: Моторное масло для дизельных двигателей (в увеличенном количестве, спецификация уточняется в руководстве), комплекты фильтров, свечи накаливания, аккумулятор.
· Сервис: Обслуживание рекомендуется проводить в авторизованных сервисных центрах, особенно в части регулировки и ремонта топливной аппаратуры и альтернатора.
5. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И СТОИМОСТЬ
Стоимость данной модели является самой высокой в серии DG и обусловлена следующими факторами:
1. Мощная двухцилиндровая силовая установка: Двигатель HP292FE имеет более сложную конструкцию и больший моторесурс, что оправдывает высокую начальную стоимость при интенсивной эксплуатации.
2. Многофункциональность и универсальность: Совмещение функций мощного трехфазного генератора и сварочного аппарата в одном агрегате позволяет заменить два отдельных вида оборудования, что дает существенную экономию на закупке.
3. Высокая производительность и автономность: Номинальная мощность 11 кВт и бак на 30 литров позволяют решать масштабные задачи с минимальными перерывами на дозаправку, повышая общую эффективность работ.
4. Инвестиция в бесперебойность: Возможность интеграции в АВР для объектов с трехфазным питанием защищает от колоссальных убытков, связанных с простоем оборудования.
Вывод: DG13000CXE-3 — это профессиональный инструмент, окупаемость которого рассчитывается не только на стоимости киловатта, но и на расширенных функциональных возможностях и предотвращении коммерческих рисков.
6. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
· Строительные площадки и промышленные объекты: Основное или резервное питание для групп мощного оборудования (бетономешалки, лебедки, компрессоры, станки), освещения и бытовых городков. Прямое выполнение сварочных работ.
· Обеспечение объектов с трехфазным вводом: Коттеджи, фермы, малые производства, автомойки, станции техобслуживания.
· Аварийное электроснабжение коммерческой недвижимости: Небольшие торговые центры, офисные здания, медицинские учреждения (при наличии соответствующего проекта).
· Удаленные и мобильные объекты: Карьеры, лесозаготовки, полевые базы, где требуется энергия для оборудования и возможность оперативного ремонта техники.
7. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Данная модель является узлом энергоснабжения для сложных задач, заменяя несколько единиц специализированного оборудования.
· Масштаб решаемых задач: Генератор способен обеспечить работу целого комплекса оборудования суммарной мощностью до 11 кВт. Например: трехфазный асинхронный двигатель (5.5 кВт) + сварочный аппарат (до 4 кВт) + освещение и бытовые приборы (1.5 кВт).
· Замещение оборудования: Один DG13000CXE-3 заменяет как минимум три единицы техники: 1) трехфазный генератор средней мощности, 2) отдельный сварочный аппарат (трансформаторный или инверторный), 3) бензогенератор для вспомогательных нужд.
· Экономия времени и трудозатрат:
· Логистика и монтаж: Доставка, установка и подключение одного агрегата вместо нескольких.
· Выполнение работ: Нет необходимости переключать питание между генератором и сваркой, что ускоряет производственные процессы, особенно в строительстве и ремонте.
· Сокращение персонала и квалификаций: Оператор одной установки совмещает функции энергетика и сварщика (при наличии навыков), либо слаженная работа двух специалистов (электрика и сварщика) становится более эффективной за счет общего источника энергии.
8. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
Управление генератором требует более высокой квалификации по сравнению с одноцилиндровыми моделями.
· Базовые операции: Процедуры пуска и останова, контроля параметров аналогичны другим моделям, однако из-за большей массы и габаритов требуется обучение правилам безопасной транспортировки и установки.
· Ключевые моменты для обучения:
1. Распределение трехфазной нагрузки: Критически важно научить оператора равномерно распределять потребители по фазам, чтобы избежать перекоса, ведущего к поломке альтернатора.
2. Эксплуатация в сварочном режиме: Необходимо изучить инструкцию по использованию сварочной функции, допустимые режимы и требования к кабелям.
3. Особенности обслуживания двухцилиндрового двигателя: Процедуры ТО имеют свою специфику.
· Время обучения: Для опытного механика или электрика освоение базовых принципов займет 1-2 часа. Полное введение в курс всех функций и особенностей может потребовать полдня.
9. СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ (ТЗ) / ТЕНДЕРА
	Параметр
	Значение

	Тип генератора
	Портативный, резервный/аварийный, со сварочной функцией

	Тип двигателя
	Дизельный, 2-цилиндровый, 4-тактный, с воздушным охлаждением

	Модель двигателя
	HP292FE

	Мощность двигателя
	18 л.с.

	Тип альтернатора
	Синхронный, бесщеточный, с системой AVR

	Выходное напряжение
	220 / 380 В (трехфазное)

	Номинальная мощность
	11 000 Вт

	Максимальная мощность
	12 000 Вт

	Частота тока
	50 Гц

	Кол-во розеток 220В
	2

	Кол-во розеток 380В
	1

	Наличие сварочной розетки
	Да

	Запуск
	Электростартер

	Емкость топливного бака
	30 л

	Уровень шума
	85 дБ

	Габариты (ДхШхВ)
	940 x 670 x 800 мм

	Масса (нетто)
	155 кг

	Опциональная функция
	Возможность подключения к системе АВР (разъем в наличии)


10. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (FAQ)
· Вопрос: Какие сварочные работы можно выполнять с помощью этого генератора?
Ответ: Генератор предназначен для ручной дуговой сварки (ММА) покрытыми электродами. Максимальный допустимый сварочный ток и диаметр электродов необходимо уточнять в отдельном техническом паспорте на сварочную функцию или в руководстве. Для аргонодуговой (TIG) или полуавтоматической (MIG/MAG) сварки требуется дополнительное оборудование.
· Вопрос: Можно ли использовать генератор только для сварки, не подключая другие потребители?
Ответ: Да, это штатный режим работы. При этом вся доступная мощность будет направлена на сварочный контур.
· Вопрос: Насколько важно соблюдать равномерность нагрузки по фазам?
Ответ: Это критически важно для любого трехфазного генератора. Допустимый перекос между фазами обычно не должен превышать 25-30% от номинального тока фазы. Сильный и длительный перекос приводит к перегреву обмоток статора и выходу альтернатора из строя. Рекомендуется использовать трехфазный автомат для защиты.
· Вопрос: Требуется ли специальное топливо или масло для двухцилиндрового двигателя?
Ответ: Требования к топливу (дизельное топливо) и маслу (класс вязкости по SAE) аналогичны другим дизельным двигателям, но объем заливки масла больше. Точные спецификации и допуски указаны в руководстве по эксплуатации двигателя HP292FE.
· Вопрос: Где найти руководство по эксплуатации?
Ответ: Инструкцию на русском языке следует запрашивать у официального продавца или на сайте производителя GROST. Для данной модели особенно важно иметь полный комплект документации, включая раздел о сварочных функциях.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	 
	 
	
	 
	Рубли

	2
	
	 
	
	 
	Рубли

	НДС: 
	 
	 

	Итого с НДС: 
	 
	 


 

 

Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

 

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

 

 

 

 

 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



