[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]~



                                              


Дизельный генератор GROST DG8500CXE (220В)
1. ЧТО ЭТО ЗА МОДЕЛЬ И ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ
Модель GROST DG8500CXE — это профессиональный портативный дизельный генератор, предназначенный для резервного и аварийного электроснабжения в однофазных сетях. Эта электростанция служит надежным автономным источником энергии для бытового и профессионального использования, может работать независимо или интегрироваться в систему автоматического ввода резерва (АВР/ATS) для обеспечения бесперебойного питания.
Ключевая задача: обеспечение стабильным электропитанием потребителей, рассчитанных на стандартное сетевое напряжение 220В, в условиях отсутствия централизованной сети.
2. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
· Силовая установка: Одноцилиндровый дизельный двигатель HP195F с воздушным охлаждением. Мощность двигателя — 10,9 л.с..
· Электрическая часть:
· Тип альтернатора: Синхронный, с медными обмотками и встроенной системой автоматической стабилизации напряжения (AVR).
· Выходное напряжение: 220 В, однофазное.
· Номинальная мощность: 6 500 Вт.
· Максимальная (пиковая) мощность: 7 000 Вт.
· Частота тока: 50 Гц.
· Интерфейсы и подключения:
· Розетки 220В: 2 шт.
· Разъем для подключения ATS: Присутствует (автоматика приобретается отдельно).
· Сварочная розетка: Отсутствует, модель не предназначена для сварочных работ.
· Порт постоянного тока: 12В / 8.3А (для зарядки аккумуляторов).
· Эксплуатационные характеристики:
· Емкость топливного бака: 12,5 л.
· Уровень шума: 85 дБ.
· Способ запуска: Электростартер.
· Габариты (ДхШхВ): 730 x 490 x 620 мм.
· Снаряженная масса (нетто): 125 кг, полная (брутто) — 135 кг.
3. КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Генератор представляет собой портативную установку на прочной стальной раме с виброизолирующими опорами. Компактные размеры и наличие транспортировочных ручек облегчают перемещение. Стандартная комплектация включает все основные компоненты для начала работы: двигатель с альтернатором, топливный бак, аккумулятор для электростартера, панель управления с розетками и приборами контроля. Блок АВР в комплект не входит.
4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
· Регламентное обслуживание: Требуется регулярная замена моторного масла, масляного, воздушного и топливного фильтров. Рекомендованные интервалы указаны в руководстве по эксплуатации двигателя HP195F.
· Расходные материалы и запчасти: Моторное масло для дизельных двигателей (рекомендуемый класс вязкости — согласно сезону), комплекты фильтров, свеча накаливания, аккумулятор 12В.
· Сервис: Конструкция ремонтопригодна. Для проведения сложного ремонта или гарантийного обслуживания рекомендуется обращаться в авторизованные сервисные центры. Широкая распространенность двигателя HP195F упрощает поиск запчастей.
5. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И СТОИМОСТЬ
Стоимость модели DG8500CXE оправдана следующими факторами:
1. Дизельный двигатель: Более высокая начальная цена по сравнению с бензиновыми аналогами компенсируется значительно более низким расходом топлива, большим моторесурсом и, как следствие, меньшими эксплуатационными расходами при длительной или частой работе.
2. Качественный альтернатор: Применение синхронного генератора с медной обмоткой и AVR гарантирует стабильное напряжение и частоту, что критически важно для современной электроники и предотвращает её поломку.
3. Готовность к модернизации: Наличие штатного разъема для АВР позволяет в будущем легко и с минимальными затратами превратить генератор в полноценную систему автоматического резервного питания без его замены.
Вывод: Агрегат является инвестицией в надежное и экономичное электроснабжение с низкой совокупной стоимостью владения.
6. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
· Резервное питание загородного дома/коттеджа: Обеспечение работы основных систем: освещения, циркуляционного насоса отопления, холодильника, скважинного насоса, системы безопасности.
· Строительные и ремонтные работы: Питание мощного электроинструмента (бетономешалки, циркулярной пилы, перфоратора), осветительных мачт, бытовок.
· Обеспечение торговых точек и малого бизнеса: Резерв для магазинов, павильонов, кафе для поддержания работы касс, холодильных витрин, минимального освещения.
· Удаленные объекты и сельское хозяйство: Электроснабжение полевых станций, теплиц, насосов для полива.
· Проведение мероприятий на открытом воздухе: Организация питания звукового оборудования, световых приборов, точек питания.
7. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Модель GROST DG8500CXE концентрирует значительную мощность в одном компактном агрегате, заменяя несколько менее мощных установок.
· Масштаб решаемых задач: Генератор способен одновременно питать набор бытовых и профессиональных приборов суммарной мощностью до 6.5 кВт. Например: скважинный насос (1-1.5 кВт) + холодильник (0.5 кВт) + система отопления с циркуляционным насосом (0.2 кВт) + освещение (0.5 кВт) + телевизор/компьютер (0.3 кВт) с запасом мощности для периодического включения электрочайника или микроволновой печи.
· Замещение оборудования: Один DG8500CXE заменяет 2-3 маломощных бензиновых генератора (2-3 кВт), избавляя от необходимости их синхронизировать, распределять нагрузку и обслуживать несколько двигателей.
· Экономия времени и трудозатрат:
· Единый объект обслуживания: Заправка, проверка масла и техническое обслуживание одного агрегата вместо нескольких.
· Автоматизация (с АВР): После интеграции с блоком АВР переключение на резервное питание происходит без участия человека за секунды, предотвращая простои и порчу продуктов/оборудования.
· Сокращение персонала: Для контроля за работой одной установки достаточно 1 оператора. Управление парком малых генераторов требует большего внимания и человеческих ресурсов.
8. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
Управление генератором максимально упрощено.
· Базовые операции: Освоение процедур запуска, остановки, контроля напряжения и частоты занимает около 30 минут даже для неопытного пользователя благодаря интуитивной панели управления.
· Быстрая смена оператора: Стандартизированные действия и визуальный контроль по приборам позволяют быстро передать управление.
· Ключевой момент для обучения: Основное внимание при обучении следует уделить правилам расчета суммарной нагрузки, чтобы не допустить перегрузки, и особенностям подключения к системе АВР при её использовании.
9. СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ (ТЗ) / ТЕНДЕРА
	Параметр
	Значение

	Тип генератора
	Портативный, резервный/аварийный

	Тип двигателя
	Дизельный, 1-цилиндровый, 4-тактный, с воздушным охлаждением

	Модель двигателя
	HP195F

	Мощность двигателя
	10,9 л.с.

	Тип альтернатора
	Синхронный, бесщеточный, с системой AVR

	Выходное напряжение
	220 В (однофазное)

	Номинальная мощность
	6500 Вт

	Максимальная мощность
	7000 Вт

	Частота тока
	50 Гц

	Кол-во розеток 220В
	2

	Выход постоянного тока
	12В / 8.3А

	Запуск
	Электростартер

	Емкость топливного бака
	12,5 л

	Уровень шума
	85 дБ

	Габариты (ДхШхВ)
	730 x 490 x 620 мм

	Масса (нетто)
	125 кг

	Опциональная функция
	Возможность подключения к системе АВР (разъем в наличии)


10. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (FAQ)
· Вопрос: Чем эта модель принципиально отличается от трехфазного генератора GROST DG9000CXE-3?
Ответ: Ключевое отличие — выходное напряжение и мощность. DG8500CXE — однофазный (220В) с максимальной мощностью 7 кВт. DG9000CXE-3 — трехфазный (220/380В) с мощностью 8.5 кВт. Выбор зависит от типа вашей сети и оборудования, которое нужно запитать.
· Вопрос: Достаточно ли стабильно напряжение для подключения ноутбука, газового котла с электроникой?
Ответ: Да, встроенная система AVR (автоматический регулятор напряжения) обеспечивает стабильное выходное напряжение с допустимыми отклонениями, безопасными для большинства чувствительных устройств. Для особо критичного оборудования можно использовать дополнительный сетевой фильтр.
· Вопрос: Может ли генератор запустить погружной насос или холодильник с компрессором?
Ответ: Да, но важно учитывать пусковые токи. Компрессорные двигатели в момент запуска потребляют мощность в 3-5 раз выше номинальной. Максимальная мощность генератора (7 кВт) должна превышать пусковую мощность самого мощного устройства в сети.
· Вопрос: Как подключить генератор к домашней сети через розетку?
Ответ: Категорически не рекомендуется! Это крайне опасно (риск поражения током для вас и работников сетей) и приведет к поломке генератора. Подключение к домашней сети должно осуществляться только через специальный перекидной рубильник или блок АВР квалифицированным электриком с соблюдением всех норм.
· Вопрос: Где найти руководство по эксплуатации?
Ответ: Инструкцию на русском языке следует запросить у продавца при покупке или найти в разделе поддержки на официальном сайте GROST. Как правило, она входит в бумажный комплект поставки.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	 
	 
	
	 
	Рубли

	2
	
	 
	
	 
	Рубли

	НДС: 
	 
	 

	Итого с НДС: 
	 
	 


 

 

Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

 

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

 

 

 

 

 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



