[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]


                                              


1.ЧТО ЗА МОДЕЛЬ И ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ

Модель GROST DG9000CXE-3 — это профессиональный портативный дизельный генератор (электростанция), предназначенный для резервного и аварийного электроснабжения. Оборудование сконструировано для длительной автономной работы и может функционировать как независимый источник энергии, так и в составе системы автоматического включения резерва (АВР/ATS) для обеспечения бесперебойного питания при отключении основной сети.

Ключевая задача: обеспечение надежного электропитания критически важных потребителей в условиях отсутствия централизованной сети.

2. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Силовая установка: Одноцилиндровый дизельный двигатель HP1100FE с воздушным охлаждением. Мощность двигателя — 12,5 л.с..

Электрическая часть:

Тип альтернатора: Синхронный, с медными обмотками и системой автоматической стабилизации напряжения (AVR).

Выходное напряжение: 220 / 380 В, трехфазное.

Номинальная мощность: 8 000 Вт.

Максимальная (пиковая) мощность: 8 500 Вт.

Частота тока: 50 Гц.

Интерфейсы и подключения:

Розетки 220В: 2 шт. (на одну фазу).

Розетка 380В: 1 шт. (трехфазная).

Разъем для подключения ATS: Присутствует (автоматика приобретается отдельно).

Сварочная розетка: Отсутствует, модель не предназначена для сварочных работ.

Порт постоянного тока: 12В / 8.3А (для зарядки аккумуляторов и пр.).

Эксплуатационные характеристики:

Емкость топливного бака: 12,5 л.

Уровень шума: 85 дБ.

Способ запуска: Электростартер.

Габариты (ДхШхВ): 750 x 540 x 740 мм.

Снаряженная масса (нетто): 135 кг, полная (брутто) — 145 кг.

3. КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Генератор выполнен в виде портативной силовой установки на стальной раме, оснащенной виброизолирующими опорами и транспортировочными ручками. Стандартная комплектация включает топливный бак, аккумуляторную батарею для электростартера, комплект электрических розеток и приборы контроля (в соответствии с панелью управления). Система ATS в базовую комплектацию не входит и монтируется опционально.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регламентное обслуживание: Требует регулярной замены моторного масла, воздушного и топливного фильтров. Периодичность регламентных работ указана в руководстве по эксплуатации двигателя HP1100FE.

Расходные материалы и запчасти: Масло (класс вязкости по SAE зависит от температуры окружающей среды), фильтры (воздушный, топливный, масляный), свечи накаливания, аккумулятор.

Сервис: Ремонтопригодная конструкция. Сервисное обслуживание двигателя и альтернатора рекомендуется проводить в авторизованных сервисных центрах. Наличие запчастей обусловлено распространенностью двигательной платформы.

5. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И СТОИМОСТЬ

Стоимость модели DG9000CXE-3 формируется исходя из следующих факторов:

Использование дизельного двигателя: Более высокая начальная стоимость по сравнению с бензиновыми аналогами компенсируется меньшим расходом топлива и увеличенным моторесурсом, что приводит к снижению эксплуатационных расходов при интенсивном использовании.

Надежные компоненты: Применение синхронного альтернатора с медной обмоткой и системой AVR обеспечивает стабильное качество электроэнергии, безопасное для чувствительной электроники, что снижает потенциальные риски и затраты на ремонт подключенного оборудования.

Универсальность и готовность к интеграции: Наличие встроенного разъема для ATS позволяет относительно недорого модернизировать установку до системы бесперебойного питания, избегая замены самого генератора.

Вывод: Модель представляет собой капиталовложение с оптимизированным соотношением первоначальных затрат и долгосрочной стоимости владения.

6. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Строительные площадки: Питание электроинструмента, освещения, бытовок.

Обеспечение объектов торговли и общепита: Резервное питание кассовых терминалов, холодильного оборудования, систем освещения.

Удаленные объекты и сезонные работы: Электроснабжение полевых станций, сельскохозяйственных объектов, кемпингов.

Аварийное энергоснабжение: Резерв для загородных домов, коттеджных поселков, насосных станций при интеграции с АВР.

Обеспечение мероприятий: Питание звукового и светового оборудования на выездных мероприятиях.

7. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Модель GROST DG9000CXE-3 позволяет решить задачу энергообеспечения средней мощности одним компактным агрегатом.

Масштаб решаемых задач: Генератор способен одновременно питать набор оборудования суммарной мощностью до 8 кВт. Например: циркулярная пила (2 кВт) + бетономешалка (1 кВт) + освещение площадки (1 кВт) + бытовые приборы в вагончике (1 кВт) с запасом мощности.

Замещение оборудования: Один генератор заменяет несколько менее мощных бензиновых установок (например, 2-3 агрегата по 3-4 кВт), устраняя необходимость в их синхронизации и распределении нагрузки.

Экономия времени и трудозатрат:

Снижение времени на логистику и заправку: Один мощный дизельный агрегат вместо нескольких требует меньше времени на доставку, установку и обслуживание.

Автоматизация (с АВР): При интеграции в систему АВР время перехода на резервное питание сокращается до секунд и не требует присутствия оператора, что исключает простои.

Сокращение персонала: Для контроля за работой одной установки, особенно в автоматическом режиме, достаточно 1 оператора, в то время как управление парком из нескольких малых генераторов требует большего числа занятых работников.

8. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

Генератор спроектирован для простого управления.

Базовые операции (пуск, остановка, контроль параметров): Освоение занимает не более 30-60 минут для оператора с минимальным техническим опытом благодаря интуитивной панели управления.

Быстрая смена оператора: Стандартизированные процедуры запуска и визуальный контроль по вольтметру/частотомеру позволяют быстро ввести в курс дела нового человека.

Ключевой момент для обучения: Необходимо сделать акцент на правилах расчета и равномерного распределения нагрузки между фазами (особенно при трехфазном подключении), а также на процедуре подключения к системе АВР, если она используется.

9. СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ (ТЗ) / ТЕНДЕРА

Параметр
Значение

Тип генератора
Портативный, резервный/аварийный

Тип двигателя
Дизельный, 1-цилиндровый, 4-тактный, с воздушным охлаждением

Модель двигателя
HP1100FE

Мощность двигателя
12,5 л.с.

Тип альтернатора
Синхронный, бесщеточный, с системой AVR

Номинальное напряжение
220 / 380 В (трехфазное)

Номинальная мощность
8000 Вт

Максимальная мощность
8500 Вт

Частота тока
50 Гц

Кол-во розеток 220В
2

Кол-во розеток 380В
1

Выход постоянного тока
12В / 8.3А

Запуск
Электростартер

Емкость топливного бака
12,5 л

Уровень шума
85 дБ

Габариты (ДхШхВ)
750 x 540 x 740 мм

Масса (нетто)
135 кг

Опциональная функция
Возможность подключения к системе АВР (разъем в наличии)

10. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (FAQ)

Вопрос: Можно ли использовать этот генератор для постоянного, а не только аварийного электроснабжения?

Ответ: Да, конструктивно он на это рассчитан. Однако для продолжительной непрерывной работы (более 8-10 часов в сутки) важно строго соблюдать график технического обслуживания и не превышать 80% от номинальной нагрузки.

Вопрос: Насколько безопасно подключать к нему чувствительную электронику (компьютеры, медицинское оборудование)?

Ответ: Благодаря использованию синхронного альтернатора с системой автоматической стабилизации напряжения (AVR) качество выходного тока достаточно стабильно. Для защиты особо чувствительной аппаратуры рекомендуется дополнительно использовать сетевые фильтры или стабилизаторы.

Вопрос: Что необходимо для организации автоматического резервного питания?

Ответ: Помимо генератора, потребуется блок АВР (ATS), который устанавливается между основной сетью, генератором и потребителями. На данной модели уже предусмотрен разъем для его подключения. Монтаж и настройку системы должен проводить квалифицированный электрик.

Вопрос: Какой интервал замены масла необходимо соблюдать?

Ответ: Точный интервал указан в руководстве по эксплуатации двигателя. Как правило, первая замена масла рекомендуется после 20-25 часов работы, последующие — каждые 100-150 моточасов, в зависимости от интенсивности и условий эксплуатации.

Вопрос: Где можно найти руководство по эксплуатации?

Ответ: Инструкцию на русском языке следует запрашивать у официального продавца или на сайте производителя GROST. Как правило, она поставляется в бумажном виде вместе с оборудованием или доступна для скачивания в разделе поддержки.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



