[image: image1.jpg]-

BREXIT

Onpeconouniiac BeaTEST 6000



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              

Электрический опрессовочный насос BREXIT BrexTEST 6000

1. ЧТО ЭТО ЗА МОДЕЛЬ И ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ
BREXIT BrexTEST 6000 — электрический опрессовочный насос, предназначенный для гидравлических испытаний трубопроводов, отопительных систем, резервуаров и других инженерных сетей на герметичность и прочность.

Используется для:

· опрессовки систем отопления;

· проверки водопроводных сетей;

· испытаний гидравлических контуров;

· обслуживания котельного и сантехнического оборудования;

· монтажных и сервисных работ.

Модель ориентирована на профессиональное применение в ЖКХ, строительстве и сервисных организациях.



2. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Электропитание и двигатель
· Напряжение: 230 В
· Мощность: 1600 Вт (1,6 кВт)
· Тип двигателя: асинхронный
· Потребление тока: 6 А
Рабочие характеристики
· Максимальное давление: 60 бар
· Производительность: 6 л/мин
· Тип насоса: трехплунжерный
Гидравлическая часть
· Объём бака: 12 л
· Резьбовое соединение: G 1/2
· Длина шланга: 6,5 м
Конструкция
· Габариты (Д×Ш×В): 62×27×45 см
· Вес нетто: 16,6 кг
· Вес брутто: 21,6 кг
Дополнительно
· Производитель: BREXIT
· Производство: Беларусь
· Гарантия: 36 месяцев


3. ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ
Стоимость BrexTEST 6000 формируется за счёт:

· трехплунжерного насоса, обеспечивающего стабильное давление;

· асинхронного двигателя, рассчитанного на ресурс и длительную работу;

· давления до 60 бар, достаточного для большинства инженерных систем;

· увеличенного бака 12 л, позволяющего работать без частого долива;

· промышленного исполнения и надежных материалов.

Модель относится к профессиональному оборудованию, а не бытовым ручным опрессовщикам.



4. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
· монтаж систем отопления;

· опрессовка водопроводных сетей;

· сервис и ремонт инженерных систем;

· строительные объекты;

· эксплуатационные службы ЖКХ;

· котельные и тепловые пункты.



5. РЕЗУЛЬТАТ / ЦЕННОСТЬ
Производительность
· до 6 л/мин подачи жидкости;

· быстрое создание давления до 60 бар;

· эффективная проверка герметичности систем.

Практический эффект
· сокращение времени опрессовки;

· повышение точности испытаний;

· снижение риска утечек при эксплуатации;

· стабильная работа без скачков давления.



6. ЗАМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ЭКОНОМИЯ
Заменяет:
· ручные опрессовочные насосы;

· маломощные электрические установки;

· трудоемкие методы проверки давления.

Экономия:
· ускорение работ в 2–3 раза;

· снижение физической нагрузки на персонал;

· возможность работы одним специалистом вместо двух.



7. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
· простое управление;

· обучение занимает 1–2 часа;

· не требует высокой квалификации;

· быстрое внедрение в работу бригад.



8. КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Конструкция
· трехплунжерный насос;

· асинхронный двигатель;

· бак 12 л;

· металлическая рама;

· устойчивое основание.

Комплектация
· насосный блок;

· шланг 6,5 м;

· соединения G 1/2;

· бак;

· документация.



9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РАСХОДНИКИ И СЕРВИС
Эксплуатация
· работа от сети 230 В;

· заполнение системы водой или рабочей жидкостью;

· контроль давления по манометру.

Расходники
· уплотнения;

· масло (при необходимости обслуживания);

· шланги и соединения.

Сервис
· проверка плунжеров;

· обслуживание клапанов;

· контроль герметичности соединений.



10. КРАТКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ДЛЯ ТЗ)
· Тип: электрический опрессовочный насос

· Модель: BrexTEST 6000

· Напряжение: 230 В

· Мощность: 1,6 кВт

· Давление: до 60 бар

· Производительность: 6 л/мин

· Тип насоса: трехплунжерный

· Объём бака: 12 л

· Длина шланга: 6,5 м

· Соединение: G 1/2

· Вес: 16,6 кг



11. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Подходит ли для систем отопления?

Да, модель рассчитана на опрессовку отопительных систем.

Можно ли использовать для водоснабжения?

Да, подходит для водопроводных сетей.

Требуется ли постоянный долив воды?

Нет, бак на 12 л обеспечивает достаточный запас.

Сложен ли в эксплуатации?

Нет, управление простое и не требует специальной подготовки.

	
	
	
	

	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru

        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич



